Отчет по Адресной программе капитальных вложений на 2012 год по совместной деятельности ГУП "ТЭК СПб" с СПбГУП "Пушкинский ТЭК"

Пригородный район теплоснабжения                                              Тосненский район

| № п/п по АП | Наименование объекта | Содержание работы | Направление капитальных вложений | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования и др.) | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км, шт) | Объемные показатели, на 2012 год ед.изм. (м, шт.) | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | Финансирование | Источники финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  | 2012 год | Факт ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6616,90 | 5334,0 | 972,40 | Итого |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6616,90 | 5334,0 | 972,40 | Амортизация |  |
| Раздел 1 Квартальные котельные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0,0 | 00 |  |  |
| 1.1 | Итого по котельной: 1-я Колпинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Котельная, 1-я Колпинская, п. Тельмана, Тоснинский р-н, Красноборская ул., д. 3, лит А. | Установка автоматических конденсаторных установок | Электротехническое оборудование | ПИР, СМР | Повышение надежности электроснабжения | 2012 | 2012 | 1200 | 1200 |  |  | 1200 |  |  | Амортизация | Подрядчик |
| 1.2 | Итого по котельной: 2-я Колпинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4616,90 | 4531,90 | 170,30 |  |  |
| 1.2.1 | Котельная, "2-я Колпинская", п. Тельмана, ул. Красноборская д.3, лит Д, ЭУ-6 | Врезка патрубков на газопроводах котлов КВГМ-100 №6 и №7 для проверки плотности газовой арматуры | Тепломеханическое оборудование | ПИР, СМР | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. | 2012 | 2012 | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | Амортизация | Подрядчик |
| 1.2.2 | Котельная, "2-я Колпинская", п. Тельмана, ул. Красноборская д.3,Лит.Д, ЭУ-7 | Реконструкция трубопроводоа с частичной заменой участков | Тепломеханическое оборудование | СМР | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. | 2012 | 2012 | 100 | 100 |  |  | 100 | 60,70 |  | Амортизация | Энергосервис |
| 1.2.3 | Котельная, "2-я Колпинская", п. Тельмана, ул. Красноборская д.3, лит Д, ЭУ-7 | Реконструкция узла учета с установкой системы АИИСКУЭ | Электротехническое оборудование | ПИР, СМР | Повышение надежности электроснабжения | 2012 | 2012 | 2000 | 2000 |  |  | 2000,0 | 1677,70 | 170 | Амортизация | ЗАО ИЦ АРТ |

| № п/п по АП | Наименование объекта | Содержание работы | Направление капитальных вложений | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования и др.) | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км, шт) | Объемные показатели, на 2012 год ед.изм. (м, шт.) | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | Финансирование | Источники финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  | 2012 год | Факт ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.2.4 | Котельная, "2-я Колпинская", п. Тельмана, ул. Красноборская д.3, Лит Д, ЭУ-7 | Замена трансформатора ТСЗУ 1000/10/0,4 | Электротехническое оборудование | СМР | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. | 2012 | 2012 | 2016,90 | 2016,90 |  |  | 2016,90 | 1209,9 |  | Амортизация | ООО БМД АЭТ |
| 1.2.5 | Котельная, "2-я Колпинская", п. Тельмана, ул. Красноборская д.3, Лит Д, ЭУ-8 | Реконструкция электрооборудования | Электротехническое оборудование | СМР | Повышение надежности электроснабжения | 2012 | 2012 | 200 | 200 |  |  | 200,0 | 296,90 |  | Амортизация | хоз. способ |
| 1.2.6 | Котельная, "2-я Колпинская", п. Тельмана, ул. Красноборская д.3, лит Д, ЭУ-6 | Реконструкция шкафов КРУ-6кВ с заменой конденсаторных установок и с установкой конденсаторной установки в РУ-0,4 кВ | Электротехническое оборудование | ПИР, СМР | Повышение надежности электроснабжения | 2012 | 2012 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1186,3 |  | Амортизация | ООО БМД АЭТ |
| 1.2.7 | Котельная, "2-я Колпинская", п. Тельмана, ул. Красноборская д.3, лит Д, ЭУ-6 | Замена насоса силиката натрия НД-2,5-100 №2; Замена насоса раствора соли К-20/30 № 1 на насос Х-8/18 | Тепломеханическое оборудование | СМР | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. | 2012 | 2012 | 300 | 300 |  |  |  | 100,40 |  | Амортизация | хоз. способ |
| Раздел 2 Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 | 802,10 | 802,10 |  |  |
| 2.1 | Ленинградская обл., пос. Тельмана, Красноборская ул., д. 3 | Установка системы видеонаблюдения | Прочие | СМР | Обеспечение безопасности объекта | 2012 | 2012 | 800 | 800 |  |  | 800 | 802,10 | 802,10 | Амортизация | ООО Аргус-Техно |