Список приборов учёта тепловой энергии рекомендованных к установке

1. Теплосчётчики:

* 1. Логика 8943 (модели 8943-Э1… 8943-Э5);
	1.2. Логика 8941 (модели 8941- Э1…8941-Э5);
	1.3. «Взлёт ТСР-М»;
	1.4. ТСК-7М;

1.5. Т-34, Т-34М

2. Тепловычислители:

2.1. СПТ-941, СПТ-943;
2.2. ВКТ-7М;
2.3. «Взлёт ТСРВ»;

2.4. ТВ-7

3. Расходомеры:

3.1. «Взлет ЭР»;
3.2. ПРЭМ;
3.3. ВСТ;
3.4. ТЭМ;
3.5. РМ-5-Т-И;

3.6. Питерфлоу РС

4. Термопреобразователи:

4.1. КТПТР-01;
4.2. КТПТР-05;
4.3. Взлёт ТПС;
4.4. КТСП-Н;
4.5.ТЭМ-100;

5. Преобразователи давления:

5.1. ПДТВХ;
5.2. МИДА-13П;
5.3. СДВ;
5.4. Метран-55;