## Лист1
Перечень
невостребованных ТМЦ, хранящихся на складах ГУП "ТЭК СПб"
№ п/п | Наименование товара | Ном. номер | ед. изм. | Цена руб. | Кол-во | Сумма без НДС (руб) | Год приобретения | Оценка состояния (удовл., хор., отл.) | Краткое описание недостатков
1 | труба Д-150 а/ц с п/э муфтами в комп. | 101011689 | штук | 332.12 | 17.84 | 5925.0208 | 2005 | удовл. | имеют сколы, трещины
2 | труба Д-530х7 ст. эл/св | 101010260 | тонна | 13721.9265 | 1.007 | 13817.98 | 2008 | удовл. | имеют следы коррозии
3 | труба Д-530х8 ст. эл/св (т) | 101010167 | тонна | 59453.551 | 0.565 | 33591.2563 | 2008 | удовл. | имеют следы коррозии
4 | труба Д-720 (п/м) | 101010096 | п.м. | 1568.094 | 2.9 | 4547.4726 | 2010 | удовл. | имеют следы коррозии
5 | задвижка Д 100 Ру16 30с 41нж | 105360606 | штук | 7661.852 | 1 | 7661.852 | 2010 | удовл.
6 | задвижка Д 250 Ру10 30ч6бр | 105360614 | штук | 14094.147 | 2 | 28188.294 | 2010 | удовл.
7 | задвижка Д 350 Ру16 30с541нж | 105362736 | штук | 100735.8485 | 2 | 201471.697 | 2010 | удовл.
8 | задвижка Д 1000 Ру16 30с 541нж | 105363345 | штук | 1478407.501 | 1 | 1478407.501 | 2010 | удовл.
9 | насос WILO MuItivert MVI -103 | 101382061 | штук | 13800 | 2 | 27600 | 2008 | удовл. | имеют следы коррозии
10 | клапан ДУ 25 обратный нерж.сталь межфланцевый тип812 149В2422 | 105363010 | штук | 3238.4 | 3 | 9715.2 | 2008 | удовл. | имеют следы коррозии
11 | клапан предохранит. Прегран 496-01-050х080 Т макс=300*С | 105363073 | штук | 31352.45 | 5 | 156762.25 | 2008 | удовл. | имеют следы коррозии
12 | клапан ру1.6ручн.баланс Данфосс ду 20 | 105363033 | штук | 2488.6 | 9 | 22397.4 | 2008 | удовл. | имеют следы коррозии
13 | клапан ру 1.6 ручн.баланс Данфосс ду 80 | 105363032 | штук | 17335.1 | 1 | 17335.1 | 2008 | удовл. | имеют следы коррозии
14 | клапан регул.возд. с элект.приводом | 105381458 | штук | 5571.75 | 4 | 22287 | 2007 | удовл.
15 | клапан ру 16 15кч 18п д 80 | 105362646 | штук | 402.5 | 2 | 805 | 2008 | удовл. | имеют следы коррозии
16 | клапан ру 15ч 14п д.100 | 105362535 | штук | 3860.5615 | 2 | 7721.123 | 2008 | удовл. | имеют следы коррозии
17 | клапан ру 16 15с 65п нж.ст. д100 | 105362371 | штук | 11754.1155 | 5 | 58770.5775 | 2008 | удовл. | имеют следы коррозии
18 | клапан ру16 15ч 75п д100 | 105362373 | штук | 4677.97 | 1 | 4677.97 | 2008 | удовл. | имеют следы коррозии
19 | клапан ру 16 15ч 14п/бр д200 | 105362526 | штук | 7752.3455 | 1 | 7752.3455 | 2008 | удовл. | имеют следы коррозии
20 | фланцы Д.15 Ру-16 | 101070089 | штук | 57.4195 | 2 | 114.839 | 2010 | удовл. | имеют следы коррозии
21 | фланцы Д.20 Ру-16 | 101070106 | штук | 59.823 | 2 | 119.646 | 2010 | удовл. | имеют следы коррозии
22 | фланцы Д.25 Ру 16\25 | 101071197 | штук | 126.8565 | 18 | 2283.417 | 2010 | удовл. | имеют следы коррозии
23 | фланцы Д.65 Ру 16 | 101070018 | штук | 203.4465 | 22 | 4475.823 | 2010 | удовл. | имеют следы коррозии
24 | фланцы Д.125 | 101070074 | штук | 35.4775 | 1 | 35.4775 | 2010 | удовл. | имеют следы коррозии
25 | фланцы Д.200 Ру 16 | 101070032 | штук | 647.5535 | 20 | 12951.07 | 2010 | удовл. | имеют следы коррозии
26 | фланцы Д. 250 | 101070069 | штук | 74.6005 | 4 | 298.402 | 2010 | удовл. | имеют следы коррозии
27 | фланцы Д. 300 Ру 25 | 101070070 | штук | 2892.3535 | 16 | 46277.656 | 2010 | удовл. | имеют следы коррозии
28 | фланцы Д. 300 Ру 16 | 101070039 | штук | 2212.9795 | 2 | 4425.959 | 2010 | удовл. | имеют следы коррозии
29 | фланцы Д. 300 | 101070097 | штук | 349.6345 | 6 | 2097.807 | 2010 | удовл. | имеют следы коррозии
30 | фланцы Д. 350 | 101070071 | штук | 89.0215 | 3 | 267.0645 | 2010 | удовл. | имеют следы коррозии
31 | фланцы Д. 400 | 101070075 | штук | 44.9995 | 2 | 89.999 | 2010 | удовл. | имеют следы коррозии
32 | фланцы Д.125 Ру 16 | 101070024 | штук | 476.3415 | 48 | 22864.392 | 2010 | удовл. | имеют следы коррозии
33 | теплообменник | 101431359 | штук | 635439.2045 | 1 | 635439.2045 | 2008 | хор.
34 | подшипник 204 . | 105390314 | шт | 10.3845 | 10 | 103.845 | 2002 |  | имеют следы коррозии
35 | подшипник 208 | 105390046 | шт | 181.999 | 7 | 1273.993 | 2008
36 | подшипник 210 | 105390651 | шт | 53.0725 | 21 | 1114.5225 | 2008 | удовл.
37 | подшипник 2320 М имп. | 105391426 | шт | 23460 | 8 | 187680 | 2012
38 | подшипник 3182122К/(NN 3022К) | 105391493 | шт | 10976.1635 | 1 | 10976.1635 | 2010
39 | подшипник 3536 (22236) | 105390110 | шт | 10514.3465 | 2 | 21028.693 | 2010
40 | провод ТРП 2х0,4 | 101470085 | м | 0.943 | 985 | 928.855 | 2005 | удовл.
41 | провод ТРП 2х0.5 | 101470057 | м | 1.219 | 1440 | 1755.36 | 2005
42 | редуктор БАО-5-1,5 | 101410208 | шт | 807.7255 | 4 | 3230.902 | 2010 | отл.
43 | редуктор БАО-5-2 ЛС | 101411149 | шт | 764.0945 | 6 | 4584.567 | 2007
44 | редуктор БАО-5-4 ацетиленовый | 101411119 | шт | 971.819 | 1 | 971.819 | 2012
45 | резак Р2А ацетиленовый | 101410079 | шт | 1294.1755 | 8 | 10353.404 | 2012
46 | резак РЗП | 101410042 | шт | 1557.767 | 3 | 4673.301 | 2014
47 | резак РК-03 керосиновый | 101411240 | шт | 2244.478 | 10 | 22444.78 | 2013
48 | трансформатор напряжения НАМИТ-10-1 УХЛ2 | 101315775 | шт | 35420 | 1 | 35420 | 2005 | хор.
49 | трансформатор ТМГ 1000/10/0,4 сх.Y/Yн-0 | 101315761 | шт | 467475 | 1 | 467475 | 2005
50 | трансформатор ТМГ 630/10/0,4 сх.Y/Yн-0 | 101315760 | шт | 313323.25 | 1 | 313323.25 | 2005
51 | трансформатор ТПЛ-10С 100/5-кл.т 0,5S | 101315766 | шт | 22770 | 2 | 45540 | 2005
52 | трансформатор ТПЛ-10С 150/5А-кл.т 0,5S | 101315767 | шт | 22770 | 2 | 45540 | 2006
53 | трансформатор ТПЛ-10С 200/5-кл.т 0,5S | 101315768 | шт | 22770 | 2 | 45540 | 2006
54 | трансформатор ТПЛ-10С 300/5-кл.т 0,5S | 101315769 | шт | 22770 | 2 | 45540 | 2006
55 | трансформатор ТПЛ-10С 400/5-кл.т 0,5S | 101315770 | шт | 22770 | 2 | 45540 | 2005
56 | трансформатор ТПЛ-10С 50/5-кл.т 0,5S | 101315765 | шт | 22770 | 2 | 45540 | 2006
57 | двигатель А4-400У-4МУЗ 630х1500 IM1001 6 000 B IP 23 | 101381849 | шт | 462393.127 | 1 | 462393.127 | 2013 | хор.
58 | двигатель электрич. 0,75 квт 3000 об/мин | 101380300 | шт | 325.0935 | 4 | 1300.374 | 2008 | хор.
59 | двигатель электрич. 1,5 квт 2850 об/мин | 121380958 | шт | 263.81 | 15 | 3957.15 | 2007 | удовл. | повреждения, коррозия
60 | двигатель электрич. 1,5/3000 | 121380019 | шт | 207.9545 | 8 | 1663.636 | 2002 | удовл. | повреждения, коррозия
61 | двигатель электрич. 132 кВт 1500 об/мин IP54,IM1001 | 101381879 | шт | 82989.1635 | 1 | 82989.1635 | 2011 | хор.
62 | двигатель электрич. 4 АМ 180S4Y3 IP54 IM1081 22 кВт 1500 об/мин | 101381893 | шт | 28870.75 | 1 | 28870.75 | 2013 | хор.
63 | двигатель электрич. 4 АМ 180М4УЗ 30/1470 . | 101380243 | шт | 11877.407 | 1 | 11877.407 | 2011 | хор.
64 | двигатель электрич. 5А160М2У2 18,5кВТ,3000 об/мин,IP54,IM1081 | 101381870 | шт | 15003.7855 | 1 | 15003.7855 | 2011 | хор.
65 | двигатель электрич. 5А200L4У2 45кВт 1500 об/мин IP54,IM1081 | 101381873 | шт | 33430.983 | 1 | 33430.983 | 2013 | хор.
66 | двигатель электрич. 5А200L6У2,IM1081 30 кВт 1000 об/мин,IP54 | 101381887 | шт | 28655.8725 | 1 | 28655.8725 | 2011 | хор.
67 | двигатель электрич. 5А200L8Y2 IP54 IM1081 22 кВт 750 об/мин | 101381889 | шт | 27772.5 | 1 | 27772.5 | до 2014 | хор.
68 | двигатель электрич. 5А225М4У2 55кВт 1500 об/мин IP54,IM1081 | 101381874 | шт | 37669.3885 | 1 | 37669.3885 | до 2014 | хор.
69 | двигатель электрич. 5А80МВ4Y3 IP54 IV1081 1,5 кВт 1500 об/мин | 101381891 | шт | 1322.5 | 2 | 2645 | до 2014 | хор.
70 | двигатель электрич. 5АМ250S2У2 75кВт 3000 об/мин IP54,IM1081 | 101381877 | шт | 54352.0475 | 1 | 54352.0475 | до 2014 | хор.
71 | двигатель электрич. 5АМ250S2У2,IM1081.75кВт 3000об/мин,IP54 | 101381885 | шт | 54352.0475 | 1 | 54352.0475 | до 2014 | хор.
72 | двигатель электрич. 5АМ250S4У2 75кВт 1500 об/мин IP54,IM1081 | 101381876 | шт | 65418.5895 | 1 | 65418.5895 | до 2014 | хор.
73 | двигатель электрич. 5АМ250М8У2 45кВт 750 об/мин IP54,IM1081 | 101381872 | шт | 58681.05 | 1 | 58681.05 | 2013 | хор.
74 | двигатель электрич. 5АМ315S4еУ2 160кВт 1500 об/мин IP54,IM1001 | 101381880 | шт | 105573.4845 | 1 | 105573.4845 | 2013 | хор.
75 | двигатель электрич. 5АМ315М4еУ2,IM1001,200кВт,1500 об/мин,IP54,380/660В | 101381897 | шт | 109984.896 | 1 | 109984.896 | 2013 | хор.
76 | двигатель электрич. АИР 112 М2 7,50/3000 | 101380603 | шт | 11167.19 | 1 | 11167.19 | 2011 | хор.
77 | двигатель электрич. АИР 180 S2У2,IM1081,22 кВт 3000 об/мин,IP54 | 101381886 | шт | 18124 | 1 | 18124 | 2013 | хор.
78 | двигатель электрич. АИР 225 55/3000 | 101380258 | шт | 10959.5 | 1 | 10959.5 | 2013 | хор.
79 | двигатель электрич. АО4-355L-4У2,IM1001,200 кВт,1500 об/мин,IP54,6000В | 101381898 | шт | 321556.031 | 1 | 321556.031 | 2013 | хор.
80 | двигатель электрич. асинхронный ДАТ 160 1,5квт 1500об/мин | 121380959 | шт | 263.8042 | 6 | 1582.8255 | 2007 | удовл. | повреждения, коррозия
81 | задвижка Ду 100 30ч7бк газ | 105362905 | шт | 4535.4406 | 28 | 126992.338 | до 2014 | удовл. | коррозия
82 | задвижка Ду 1000 Ру25 фл.30с 964нж с эл.прив. | 105361092 | шт | 1976089.344 | 1 | 1976089.344 | 2005 | удовл. | коррозия
83 | задвижка Ду 150 Ру6 30ч47бк газов. | 105362113 | шт | 7513.6601 | 4 | 30054.6405 | до 2014 | удовл. | коррозия
84 | задвижка Ду 200 Ру64 ст.фл.30с576нж | 105361047 | шт | 29301.172 | 1 | 29301.172 | 2007 | удовл. | коррозия
85 | задвижка Ду 300 Ру16 30с541нж фл | 105361005 | шт | 78675.8623 | 3 | 236027.587 | до 2014 | удовл. | коррозия
86 | задвижка Ду 300 Ру6 31ч17бк1 газ | 105362880 | шт | 13354.95 | 1 | 13354.95 | до 2014 | удовл. | коррозия
87 | задвижка Ду 400 Ру16 30с541нж клин.с выдв.шпинд, фл, с руч.приводом | 105360136 | шт | 187691.0515 | 1 | 187691.0515 | до 2014 | удовл. | коррозия
88 | задвижка Ду 50 Ру25 30с964нж(30с999нж) с эл/пр. | 105362499 | шт | 25429.5705 | 1 | 25429.5705 | до 2014 | удовл. | коррозия
89 | задвижка Ду 80 30ч7бк газ | 105362904 | шт | 4310.2 | 1 | 4310.2 | до 2014 | удовл. | коррозия
90 | задвижка Ду 80 Ру40 30с15нж (2-40) тл | 105361058 | шт | 7671.466 | 1 | 7671.466 | до 2014 | удовл. | коррозия
91 | задвижка Ду 800 Ру25 30с964нж с эл.прив. | 105360942 | шт | 758853.95 | 1 | 758853.95 | до 2014 | удовл. | коррозия
92 | клапан ДУ 100 Ру16 16ч6п/бр | 105362321 | шт | 4391.321 | 1 | 4391.321 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
93 | клапан ДУ 100 Ру16 17с13нж предохран. | 105362183 | шт | 14081.9397 | 8 | 112655.518 | 2003 | удовл. | коррозия, ржавчина
94 | клапан ДУ 100 Ру40 15с22нж | 105362525 | шт | 4545.2428 | 54 | 245443.1085 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
95 | клапан ДУ 100 Ру63 19с38нж | 105360250 | шт | 2950.5205 | 1 | 2950.5205 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
96 | клапан ДУ 100 ст | 105360025 | шт | 2094.6778 | 19 | 39798.878 | 2006 | удовл. | коррозия, ржавчина
97 | клапан ДУ 125 Ру25 15с 18п | 105360972 | шт | 6857.7873 | 9 | 61720.086 | 2002 | удовл. | коррозия, ржавчина
98 | клапан ДУ 15 Ру63 15с52нж9/м | 105362634 | шт | 2780.7345 | 1 | 2780.7345 | 2004 | удовл. | коррозия, ржавчина
99 | клапан ДУ 150 | 105360032 | шт | 2365.4974 | 7 | 16558.482 | 2004 | удовл. | коррозия, ржавчина
100 | клапан ДУ 150 Ру25 15с18п | 105360973 | шт | 14156.2815 | 3 | 42468.8445 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
101 | клапан ДУ 150 Ру40 15с22нж | 105360971 | шт | 7710.2095 | 1 | 7710.2095 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
102 | клапан ДУ 150 РУ40 19с53нж | 105361084 | шт | 19072.819 | 2 | 38145.638 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
103 | клапан ДУ 200 15с22нж | 105360012 | шт | 13972.5 | 1 | 13972.5 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
104 | клапан ДУ 200 Ру16 15ч14п/бр | 105362526 | шт | 7752.3397 | 4 | 31009.359 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
105 | клапан ДУ 200 Ру40 19с53нж/бк/1 | 105361074 | шт | 26056.4125 | 2 | 52112.825 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
106 | клапан ДУ 200 Ру63 19с38нж | 105362723 | шт | 32660 | 1 | 32660 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
107 | клапан Ду 200 ст | 105360268 | шт | 4147.3485 | 2 | 8294.697 | 2006 | удовл. | коррозия, ржавчина
108 | клапан ДУ 25 15кч18п | 105363064 | шт | 18.4958 | 3 | 55.4875 | 2007 | удовл. | коррозия, ржавчина
109 | клапан ДУ 25 Ру63 15с52нж9 | 105362633 | шт | 3939.992 | 1 | 3939.992 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
110 | клапан ДУ 32 Ру63 15с52нж9м | 105360999 | шт | 4125.9815 | 3 | 12377.9445 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
111 | клапан ДУ 40 15ч 8п | 105364091 | шт | 274.4313 | 37 | 10153.9595 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
112 | клапан ДУ 40 Ру16 16ч3п | 105360946 | шт | 772.317 | 1 | 772.317 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
113 | клапан ДУ 40 Ру63 15с52нж9/м | 105361958 | шт | 2906.8005 | 50 | 145340.0245 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
114 | клапан ДУ 40 чуг | 105360015 | шт | 109.8316 | 7 | 768.821 | 1996 | удовл. | коррозия, ржавчина
115 | клапан ДУ 50 Ру100 Т33 Б | 105360619 | шт | 7896.9925 | 2 | 15793.985 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
116 | клапан ДУ 50 Ру16 17с3нж предохран. | 105368085 | шт | 7653.825 | 6 | 45922.95 | 2013 | удовл. | коррозия, ржавчина
117 | клапан ДУ 50 Т-31 МС-3 | 105362683 | шт | 33352.5242 | 2 | 66705.0485 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
118 | клапан ДУ 65 | 105360758 | шт | 6.716 | 3 | 20.148 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
119 | клапан ДУ 65 Ру16 15ч14п | 105362340 | шт | 1619.9308 | 11 | 17819.2385 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
120 | клапан ДУ 65 Ру25 15кч16п/п1 | 105362538 | шт | 2391.0363 | 10 | 23910.363 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
121 | клапан ДУ 65 чуг Н | 105360058 | шт | 96.3461 | 13 | 1252.4995 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
122 | клапан ДУ 80 Ру16 16ч6п | 105362502 | шт | 2229.1945 | 1 | 2229.1945 | 2006 | удовл. | коррозия, ржавчина
123 | клапан ДУ 80 Ру40 15с22нж . | 105362630 | шт | 4017.755 | 1 | 4017.755 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
124 | клапан ДУ 80 Ру40 15с22нж запорн. фл. | 105360845 | шт | 8135.1 | 2 | 16270.2 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
125 | клапан ДУ 80 Ру40 19с53нж обратный | 105361186 | шт | 10587.0495 | 1 | 10587.0495 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
126 | клапан ДУ 80 ст | 105363063 | шт | 1226.084 | 1 | 1226.084 | 2001 | удовл. | коррозия, ржавчина
127 | клапан ДУ 80/125 предохранительный VY-496-01 | 105362839 | шт | 49450 | 6 | 296700 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
128 | клапан КРП-50М | 105362871 | шт | 10538.4842 | 15 | 158077.2635 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
129 | клапан КС-80 | 105362678 | шт | 12190 | 2 | 24380 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
130 | Клапан ПКН-100 | 105360067 | шт | 16058.209 | 1 | 16058.209 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
131 | клапан ПКН-200 | 105362117 | шт | 55006.225 | 1 | 55006.225 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
132 | Клапан ПКН-50 | 105362242 | шт | 32773.919 | 2 | 65547.838 | 2006 | удовл. | коррозия, ржавчина
133 | клапан ПСК-25П-Н | 105363128 | шт | 5305.3295 | 1 | 5305.3295 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
134 | клапан редукционный тип 226 3/4 1,5-8,0 бар | 105362572 | шт | 1329.6237 | 11 | 14625.861 | до 2014 | удовл. | коррозия, ржавчина
135 | кран ГШК-20-2,5 муф.РУ 2,5 МПА | 105360748 | шт | 1407.6 | 2 | 2815.2 | до 2014 | хор | ржавчина
136 | кран ДУ 100 11с67п газ полнопроходной | 105362758 | шт | 7561.0775 | 1 | 7561.0775 | до 2014 | хор | ржавчина
137 | кран ДУ 125 Ру16 11с67п шар неполнопроходной | 105362953 | шт | 7994.8 | 2 | 15989.6 | до 2014 | удовл. | ржавчина
138 | кран ДУ 15 Ру25 газовый ГШК | 105362247 | шт | 1610.966 | 2 | 3221.932 | до 2014 | удовл. | ржавчина
139 | кран ДУ 25 11ч38п | 105362478 | шт | 229.2458 | 19 | 4355.671 | 2005 | удовл. | ржавчина
140 | кран ДУ 25 Ру25 ГКШм | 105362006 | шт | 1761.2423 | 2 | 3522.4845 | до 2004 | хор | ржавчина
141 | кран ДУ 32 ГШК шаровый | 105362194 | шт | 1849.1195 | 2 | 3698.239 | до 2014 | хор | ржавчина
142 | кран ДУ 32 Ру10 11ч37п (11ч38п) | 105362344 | шт | 135.6035 | 31 | 4203.71 | 2007 | удовл. | ржавчина
143 | кран ДУ 32 Ру10 11ч6бк | 105362391 | шт | 664.6131 | 9 | 5981.518 | 2010 | удовл. | ржавчина
144 | кран ДУ 40 ГШК шаровый | 105362515 | шт | 3262.504 | 2 | 6525.008 | до 2014 | хор | ржавчина
145 | кран ДУ 40 Ру10 11б27п1 | 105361017 | шт | 470.0556 | 5 | 2350.278 | до 2014 | удовл. | ржавчина
146 | кран ДУ 40 чугун. | 105360218 | шт | 23.0334 | 52 | 1197.7365 | 1993 | удовл. | ржавчина
147 | кран ДУ 50 11ч38п | 105360060 | шт | 517.5 | 5 | 2587.5 | до 2014 | удовл. | ржавчина
148 | кран ДУ 50 газ.пробк. | 105361223 | шт | 71.1505 | 8 | 569.204 | до 2014 | удовл. | ржавчина
149 | кран ДУ 50 Ру10 11ч6бк муфтовый | 105360578 | шт | 327.6839 | 8 | 2621.471 | 2005 | удовл. | ржавчина
150 | кран ДУ 50 Ру10 11ч6бк11 | 105361103 | шт | 239.5853 | 2 | 479.1705 | до 2004 | удовл. | ржавчина
151 | кран ДУ 50 Ру10 11ч8бк проб. | 105362063 | шт | 1197.9159 | 5 | 5989.5795 | 2004 | удовл. | ржавчина
152 | кран ДУ 50 Ру25 шаров.муфтовый ГКШ | 105362007 | шт | 4137.4412 | 2 | 8274.8825 | до 2014 | удовл. | ржавчина
153 | кран ДУ 50 чуг | 105360414 | шт | 20.93 | 3 | 62.79 | 2007 | удовл. | ржавчина
154 | кран ДУ 65 11ч38п | 105362674 | шт | 785.8341 | 5 | 3929.1705 | до 2014 | удовл. | ржавчина
155 | кран ДУ 65 проб чуг | 105361228 | шт | 0.30619 | 16 | 4.899 | до 2014 | удовл. | ржавчина
156 | кран ДУ 65 Ру16 11с67п шар.неполнопроходной | 105362951 | шт | 3560.883 | 5 | 17804.415 | до 2014 | удовл. | ржавчина
157 | кран ДУ 80 11ч6бк | 105362479 | шт | 1916.6647 | 6 | 11499.9885 | до 2014 | удовл. | ржавчина
158 | кран ДУ 80 проб.рез. | 105360224 | шт | 0.023 | 5 | 0.115 | 2005 | удовл. | ржавчина
159 | кран ДУ 80 Ру25 шаров.МА39010 (газ) | 105362854 | шт | 9177 | 4 | 36708 | до 2014 | удовл. | ржавчина
160 | лебедка электрич.ЛМ-2 | 101350214 | шт | 70092.5 | 1 | 70092.5 | 2006 | удовл. | ржавчина
161 | лебедка электрич.ТЛ-14Б | 101351162 | шт | 28311.436 | 1 | 28311.436 | 2011 | удовл. | ржавчина
162 | насос 1Д-200-36 с эл. дв. 30кВт | 101382151 | шт | 102800.8 | 2 | 205601.6 | 2000 | хор
163 | насос 1Д-500-63 с эл/дв. 160кВт 1500об/мин | 101382046 | шт | 264493.1748 | 2 | 528986.3495 | 2007 | хор
164 | насос АЦМЛ 1106/213-22/2 | 101382037 | шт | 93949.158 | 1 | 93949.158 | 2001 | хор
165 | насос АЦМЛ 1129/242-7,5/4 | 101382127 | шт | 172733.45 | 1 | 172733.45 | 2010 | хор
166 | насос Д-200/36 с двиг. 37/1500 | 101380396 | шт | 74633.0335 | 1 | 74633.0335 | 2002 | хор
167 | насос Д-630/90 с двиг. | 101380392 | шт | 729693.515 | 1 | 729693.515 | 2005 | хор
168 | насос К-290-18 без/эл.двиг | 101380428 | шт | 148.5455 | 1 | 148.5455 | 1994 | удовл. | ржавчина
169 | насос К-45-55 с дв АИР 160с2 15/3000 | 101380435 | шт | 11260.4205 | 1 | 11260.4205 | 2002 | хор
170 | насос КМ-150-125-250 без двиг. | 101380459 | шт | 14924.3167 | 3 | 44772.95 | 2001 | удовл. | ржавчина
171 | насос КС-20-50 с дв.7,5/3000 | 101381984 | шт | 41906.782 | 1 | 41906.782 | 2006 | удовл. | ржавчина
172 | насос ЦВК-4/112 с двиг. 22/2900 | 101382147 | шт | 71944 | 1 | 71944 | 2010 | хор
173 | насос циркуляц.LМ 65-160/158 | 101380569 | шт | 24629.1705 | 1 | 24629.1705 | 2.2001 | хор
174 | насос ЦНЛ-65/150-5,5/2 | 101381981 | шт | 20514.8385 | 1 | 20514.8385 | 2005 | удовл. | ржавчина
175 | насос ЦНСГ-60х165 б/двиг | 101380510 | шт | 3918.418 | 1 | 3918.418 | 1994 | удовл. | ржавчина
176 | таль электрич.г/п 0,5тн в/п 3м | 101351229 | шт | 29381.051 | 2 | 58762.102 | 2002 | хор
177 | труба Д-100 чугун. | 101010498 | пог.м | 239.5833 | 282 | 67562.5 | до 2005 | хор | коррозия, ржавчина
178 | труба Д-100х2000 ч/к | 101010458 | шт | 252.3772 | 38 | 9590.333 | до 2014 | хор | коррозия, ржавчина
179 | труба Д-1020х10,0 ст. эл/св пр/ш | 101010412 | т | 50698.1088 | 11.25 | 570353.724 | до 2014 | хор | коррозия, ржавчина
180 | труба Д-1220х12 эл/св | 101011512 | т | 14930.8333 | 21.861 | 326402.9475 | до 2014 | хор | коррозия, ржавчина
181 | труба Д-1220х14 ст. эл/св пр/ш | 101011533 | т | 14930.8341 | 9.631 | 143798.8635 | до 2014 | хор | коррозия, ржавчина
182 | труба Д-377 ст. | 101010129 | пог.м | 85.748 | 6.3 | 540.2125 | до 2014 | хор | коррозия, ржавчина
183 | труба Д-377х8 ст. эл/св (п/м) | 101011634 | пог.м | 1735.7626 | 11.54 | 20030.7 | до 2014 | хор | коррозия, ржавчина
184 | труба Д-65 | 101010858 | пог.м | 15.9045 | 33 | 524.8485 | до 2014 | хор | коррозия, ржавчина
185 | труба Д-720х10 (тн) | 101010206 | т | 24898.829 | 1.073 | 26716.4435 | до 2014 | хор | коррозия, ржавчина
186 | труба Д-720х8 | 101010247 | пог.м | 1844.7153 | 11.17 | 20605.47 | до 2014 | хор | коррозия, ржавчина
187 | труба Д-720х8 ст. эл/св пр/ш | 101010205 | т | 39574.2913 | 1.615 | 63912.4805 | до 2014 | хор | коррозия, ржавчина
188 | труба Д-720х9 ст. эл/св пр/ш | 101010098 | т | 11643.1195 | 1.833 | 21341.838 | до 2014 | хор | коррозия, ржавчина
189 | труба Д-820х9 ст. эл/св пр/ш (п/м) | 101011566 | пог.м | 2768.1587 | 27.29 | 75543.0515 | до 2014 | хор | коррозия, ржавчина
190 | труба Д-820х9 ст. эл/св пр/ш (т) | 101010306 | т | 50965.5686 | 2.1 | 107027.694 | до 2014 | хор | коррозия, ржавчина
191 | труба Д-8х1,5 медная (кг) | 101011540 | кг | 140.7955 | 13.67 | 1924.6745 | до 2014 | хор | коррозия, ржавчина
192 | трубы отпускные котла ДКВР-10/13 | 105370175 | компл | 69000 | 1 | 69000 | 2002 | хор | ржавчина
193 | трубы пароводоперепускные ДКВР-20/13 | 105370120 | компл | 207602.9335 | 1 | 207602.9335 | 2002 | хор | ржавчина
194 | фланцы Д 125 | 101070074 | шт | 35.4832 | 2 | 70.9665 | до 2014 | удовл | ржавчина
195 | фланцы Д 125 Ру 40 ст 20 Гр.пок.4 | 101070095 | шт | 1813.872 | 22 | 39905.184 | 2007 | удовл | ржавчина
196 | фланцы Д 15 Ру 10 | 101070111 | шт | 58.0257 | 28 | 1624.72 | до 2014 | удовл | ржавчина
197 | фланцы Д 15 Ру 16 | 101070089 | шт | 60.8979 | 17 | 1035.2645 | до 2014 | удовл | ржавчина
198 | Фланцы Д 15 Ру 40 | 101070291 | шт | 253.575 | 16 | 4057.2 | до 2014 | удовл | ржавчина
199 | фланцы Д 1х 600х6 ст.20 | 101071231 | шт | 5825.578 | 2 | 11651.156 | 2008я | удовл | ржавчина
200 | фланцы Д 200 Ру 6 . | 101070105 | шт | 464.2952 | 2 | 928.5905 | до 2014 | удовл | ржавчина
201 | фланцы Д 25 Ру 16 | 101070006 | шт | 150.7535 | 4 | 603.014 | 2015 | удовл | ржавчина
202 | фланцы Д 250 | 101070069 | шт | 74.603 | 14 | 1044.4415 | 2007 | удовл | ржавчина
203 | фланцы Д 250 Ру 10 | 101070035 | шт | 693.2721 | 34 | 23571.251 | до 2014 | удовл | ржавчина
204 | фланцы Д 300 Ру 10 | 101070038 | шт | 796.1413 | 59 | 46972.3365 | до 2014 | удовл | ржавчина
205 | фланцы Д 350 | 101070071 | шт | 89.0215 | 6 | 534.129 | 2007 | удовл | ржавчина
206 | фланцы Д 350 Ру 16 | 101070042 | шт | 452.1703 | 19 | 8591.236 | 2007 | удовл | ржавчина
207 | фланцы Д 350 РУ 16 | 101071232 | шт | 0.0345 | 16 | 0.552 | 2007 | удовл | ржавчина
208 | фланцы Д 400 | 101070075 | шт | 440.6984 | 10 | 4406.984 | 2008 | удовл | ржавчина
209 | фланцы Д 450 Ру 10 | 101070047 | шт | 204.5275 | 1 | 204.5275 | 2008 | удовл | ржавчина
210 | фланцы Д 600 Ру 10 | 101070056 | шт | 6040.352 | 1 | 6040.352 | 2008 | удовл | ржавчина
211 | фланцы Д 65 Ру 25 | 101070019 | шт | 113.5235 | 23 | 2611.0405 | 2005 | удовл | ржавчина
212 | двигатель 4 АМ 280 М4 | 101382184 | шт | 82800 | 1 | 82800 | до 2014 | удовл. | повреждения, коррозия
213 | двигатель АИР 71 А4У2 0,55х1500 исп 2081 | 101381851 | шт | 1914.0715 | 3 | 5742.2145 | до 2014 | удовл. | повреждения, коррозия
214 | двигатель электрич. 0,37 квт 1500 об/мин. | 121380202 | шт | 855.3125 | 6 | 5131.875 | до 2014 | удовл. | повреждения, коррозия
215 | двигатель электрич. 1,1 квт 1500 об/мин. | 121380200 | шт | 272.711 | 1 | 272.711 | до 2014 | удовл. | повреждения, коррозия
216 | двигатель электрич. АИР 56 В4 | 101380410 | шт | 2688.125 | 1 | 2688.125 | до 2014 | удовл. | повреждения, коррозия
217 | двигатель электрич. АИР 63 В4 0,37/1500 | 121380507 | шт | 915.2045 | 1 | 915.2045 | до 2014 | удовл. | повреждения, коррозия
218 | двигатель электрич. ВА112М2У2,IM1081,7,5кВт,3000об/мин,1ExdIIBT4,IP54,380В | 101381867 | шт | 8021.25 | 2 | 16042.5 | до 2014 | удовл.
219 | задвижка Ду 100 Ру 0,6МПа 30ч 47бк газ.(30ч7бк) | 105363093 | шт | 3077.469 | 1 | 3077.469 | до 2014 | удовл.
220 | задвижка Ду 100 РУ64 31с 18 нж | 105360083 | шт | 5079.55 | 3 | 15238.65 | до 2014 | удовл.
221 | задвижка Ду 200 чуг. | 105360944 | шт | 3707.7265 | 1 | 3707.7265 | до 2014 | удовл.
222 | задвижка Ду 300 Ру16 30с41нж тл фл | 105362008 | шт | 72249.371 | 1 | 72249.371 | до 2014 | удовл.
223 | задвижка Ду 300 Ру16 30с941нж | 105360370 | шт | 129395.1825 | 4 | 517580.73 | до 2014 | удовл.
224 | задвижка Ду 400 Ру16 30с941нж | 105360377 | шт | 197026.4755 | 2 | 394052.951 | до 2014 | удовл.
225 | задвижка Ду 80 ЗКЛ-2-16 | 105363987 | шт | 611.731 | 2 | 1223.462 | до 2014 | удовл.
226 | задвижка Ду 80 Ру16 30с41нж | 105360098 | шт | 6487.7595 | 1 | 6487.7595 | до 2014 | удовл.
227 | Кабель АВВГ 2х4 (км) | 101476237 | км | 3698.4345 | 2.228 | 8240.1121 | до 2014 | удовл.
228 | кабель АВВГ 3х10+6 | 101470194 | м | 11.5575 | 10095 | 116672.9625 | до 2014 | удовл.
229 | кабель АВВГ 3х25+16 | 101470195 | м | 26.174 | 735 | 19237.89 | до 2014 | удовл.
230 | Кабель АВВГ 3х50+0 (км) | 101476098 | км | 103382.079 | 0.193 | 19952.7412 | до 2014 | удовл.
231 | кабель АВВГ 3х6 | 101470251 | м | 8.6135 | 1950 | 16796.325 | до 2014 | удовл.
232 | кабель АВВГ 4х2,5 | 101470211 | м | 8.625 | 1585 | 13670.625 | до 2014 | удовл.
233 | кабель АСБ 3х185+1х95 | 101470321 | м | 299 | 50 | 14950 | до 2014 | удовл.
234 | Кабель КВГ 14х1 (контроль) | 101472527 | м | 3.7605 | 3145 | 11826.7725 | до 2014 | удовл.
235 | Кабель КВГ 7х1 (контроль) | 101470528 | м | 2.3 | 888 | 2042.4 | до 2014 | удовл.
236 | Кабель РПШЭ 3х0,75 | 101470530 | м | 0.4945 | 275 | 135.9875 | до 2014 | удовл.
237 | Кабель СБУ 3х10 | 101470526 | м | 3.7605 | 1222 | 4595.331 | до 2014 | удовл.
238 | Кабель СБУ 3х16 | 101470529 | м | 6.2675 | 365 | 2287.6375 | до 2014 | удовл.
239 | кабель ТППэП 10х2х0,5 | 101470388 | м | 13.6965 | 1000 | 13696.5 | до 2014 | удовл.
240 | кабель ТППэП 20х2х0,4 | 101470395 | м | 9.752 | 300 | 2925.6 | до 2014 | удовл.
241 | кабель ТППэП 30х2х0,5 | 101470386 | м | 34.5115 | 200 | 6902.3 | до 2014 | удовл.
242 | кабель ТППэП 50х2х0,5 | 101470387 | м | 29.9115 | 200 | 5982.3 | до 2014 | удовл.
243 | клапан газ. эл.магн. ЭМКГ-8-16-220-а305Е Ду 15 Ру 16 (ЭМКТ-15-16-220-а305Е ) | 105363433 | шт | 7148.4345 | 1 | 7148.4345 | до 2014 | удовл.
244 | клапан ДУ 100 Ру16 15с65п(нж) | 105362371 | шт | 11702.9405 | 4 | 46811.762 | до 2014 | удовл.
245 | клапан ДУ 100 Ру16 16ч6п/бр | 105362321 | шт | 4391.321 | 2 | 8782.642 | до 2014 | удовл.
246 | клапан ДУ 15 Ру25 С21150 фланц. | 105360952 | шт | 4783.149 | 3 | 14349.447 | до 2014 | удовл.
247 | клапан ДУ 15 Ру63 15с52нж9/м | 105362634 | шт | 2780.7345 | 3 | 8342.2035 | до 2014 | удовл.
248 | клапан ДУ 150 РУ40 19с53нж | 105361084 | шт | 19072.819 | 1 | 19072.819 | до 2014 | удовл.
249 | клапан ДУ 32 15нж40п1 | 105360226 | шт | 10024.504 | 4 | 40098.016 | до 2014 | удовл.
250 | клапан ДУ 32 Ру16 15кч18п/15кч33п/15ч8п/п1/п2 | 105360887 | шт | 259.9115 | 10 | 2599.115 | до 2014 | удовл.
251 | клапан ДУ 32 Ру25 15кч16п/п1/нж | 105361193 | шт | 2572.826 | 1 | 2572.826 | до 2014 | удовл.
252 | клапан ДУ 40 15с65п | 105362484 | шт | 2743.2905 | 1 | 2743.2905 | до 2014 | удовл.
253 | клапан ДУ 40 Ру16 15кч19п1/15ч9п/п2/34п | 105362623 | шт | 834.394 | 17 | 14184.698 | до 2014 | удовл.
254 | клапан ДУ 40 Ру16 15ч9п2 | 105363161 | шт | 617.159 | 3 | 1851.477 | до 2014 | удовл.
255 | клапан ДУ 40 Ру16 16ч3п | 105360946 | шт | 772.317 | 2 | 1544.634 | до 2014 | удовл.
256 | клапан ДУ 40 Ру63 15с52нж9/м | 105361958 | шт | 2906.7975 | 11 | 31974.7725 | до 2014 | удовл.
257 | клапан ДУ 50 17с28нж | 105360739 | шт | 17074.3835 | 3 | 51223.1505 | до 2014 | удовл.
258 | клапан ДУ 50 Ру100 Т-107Б | 105367988 | шт | 22321.5345 | 1 | 22321.5345 | до 2014 | удовл.
259 | клапан ДУ 50 Ру16 15кч18п/15кч33п/15ч8п/п1/п2 | 105362549 | шт | 994.359 | 20 | 19887.18 | до 2014 | удовл.
260 | клапан ДУ 50 Ру25 16кч9п обратный | 105367990 | шт | 2350.1515 | 4 | 9400.606 | до 2014 | удовл.
261 | клапан ДУ 80 Ру16 19ч21бр | 105362054 | шт | 850.6895 | 6 | 5104.137 | до 2014 | удовл.
262 | клапан ДУ 80 Ру40 19с53нж обратный | 105361186 | шт | 10587.0495 | 1 | 10587.0495 | до 2014 | удовл.
263 | клапан ЗСК-32 отсечный | 105360938 | шт | 18618.5805 | 1 | 18618.5805 | до 2014 | удовл.
264 | клапан ПСК-25П-Н | 105363128 | шт | 5305.3295 | 1 | 5305.3295 | до 2014 | удовл.
265 | клапан регулир.с конц. под прив. РУ 6,3 9с-3-3-2-50 | 105360824 | шт | 8829.6655 | 1 | 8829.6655 | до 2014 | удовл.
266 | кран ДУ 10 Ру40 шаров.под приварку 11.1.3.1.10 (вода) | 105363224 | шт | 946.6915 | 1 | 946.6915 | до 2014 | удовл.
267 | кран ДУ 350 Ру16 фл.газов.КШГ "Ballomax" | 105362744 | шт | 302929.4235 | 1 | 302929.4235 | до 2002 | удовл.
268 | кран ДУ 50 Ру40 шар.под приварку 11.1.3.1.50 (вода) | 105363139 | шт | 1939.475 | 4 | 7757.9 | до 2014 | удовл.
269 | Лист медный 1980х990 10 мм | 101161107 | лист | 18878.4 | 1 | 18878.4 | до 2014 | удовл.
270 | насос /агрегат/ РСМ 2-1250 | 101380001 | шт | 80270 | 1 | 80270 | до 2014 | удовл.
271 | Насос 65/13 ДМ с эл.двигателем б/у | 100110004 | шт | 15697.5 | 1 | 15697.5 | до 2014 | удовл.
272 | насос К-100-80-160 с эл.двиг. АД132М2У3 11кВт,21А 2900об/мин | 100110056 | шт | 5750 | 2 | 11500 | до 2014 | удовл.
273 | насос К-100-80-160 с эл.двиг. АИРХМ132М2У3 11кВт,21А 2900 об/мин. | 100110055 | шт | 5750 | 1 | 5750 | до 2014 | удовл.
274 | насос К-50-32-125 Д с дв. АИР 100с2 4/3000 | 101380488 | шт | 10148.75 | 1 | 10148.75 | до 2014 | удовл.
275 | насос К-80-50-200 с двиг. 15/3000 | 101380444 | шт | 43578.077 | 1 | 43578.077 | до 2014 | удовл.
276 | подшипник 1616 | 105390016 | шт | 2289.811 | 9 | 20608.299 | до 2014 | удовл.
277 | подшипник 180201 | 105390344 | шт | 26.726 | 11 | 293.986 | до 2014 | удовл.
278 | подшипник 180203 | 105390018 | шт | 42.757 | 14 | 598.598 | до 2014 | удовл.
279 | подшипник 180204 (6204-2RS) | 105390400 | шт | 152.0875 | 1 | 152.0875 | до 2014 | удовл.
280 | Подшипник 180207 | 105390625 | шт | 140.0585 | 22 | 3081.287 | до 2014 | удовл.
281 | подшипник 180208 | 105390021 | шт | 125.9825 | 7 | 881.8775 | до 2014 | удовл.
282 | подшипник 180303 | 105390758 | шт | 28.336 | 18 | 510.048 | до 2014 | удовл.
283 | подшипник 180304 | 105390765 | шт | 68.7125 | 4 | 274.85 | до 2014 | удовл.
284 | подшипник 180304 (6304) | 105390415 | шт | 74.129 | 12 | 889.548 | до 2014 | удовл.
285 | подшипник 180305 | 105390022 | шт | 95.2315 | 5 | 476.1575 | до 2014 | удовл.
286 | подшипник 180310 (6310-2RS) | 105390305 | шт | 404.1445 | 6 | 2424.867 | до 2014 | удовл.
287 | подшипник 180317 (6317-2RS) | 105391446 | шт | 1268.9215 | 2 | 2537.843 | до 2014 | удовл.
288 | подшипник 180502 | 105390029 | шт | 5.428 | 7 | 37.996 | до 2014 | удовл.
289 | подшипник 180503 | 105390030 | шт | 24.1845 | 16 | 386.952 | до 2014 | удовл.
290 | подшипник 180504 | 105390834 | шт | 39.7095 | 18 | 714.771 | до 2014 | удовл.
291 | подшипник 180604 | 105390033 | шт | 20.953 | 8 | 167.624 | до 2014 | удовл.
292 | подшипник 180605 | 105390034 | шт | 142.807 | 12 | 1713.684 | до 2014 | удовл.
293 | подшипник 208 | 105390046 | шт | 181.999 | 8 | 1455.992 | до 2014 | удовл.
294 | подшипник 2309 | 105390060 | шт | 363.285 | 2 | 726.57 | до 2014 | удовл.
295 | подшипник 2310 КМ | 105390391 | шт | 169.3145 | 14 | 2370.403 | до 2014 | удовл.
296 | подшипник 306 | 105390075 | шт | 96.6 | 20 | 1932 | до 2014 | удовл.
297 | подшипник 307 | 105390076 | шт | 137.7815 | 4 | 551.126 | до 2014 | удовл.
298 | подшипник 309 | 105390079 | шт | 220.2365 | 27 | 5946.3855 | до 2014 | удовл.
299 | подшипник 310 | 105390080 | шт | 195.109 | 13 | 2536.417 | до 2014 | удовл.
300 | подшипник 310 (6310) | 105390081 | шт | 306.889 | 1 | 306.889 | до 2014 | удовл.
301 | подшипник 311 | 105390082 | шт | 206.1835 | 15 | 3092.7525 | до 2014 | удовл.
302 | подшипник 312 | 105390084 | шт | 299.069 | 5 | 1495.345 | до 2014 | удовл.
303 | подшипник 312 (6312) | 105390085 | шт | 551.6665 | 3 | 1654.9995 | до 2014 | удовл.
304 | подшипник 313 | 105390087 | шт | 505.747 | 8 | 4045.976 | до 2014 | удовл.
305 | подшипник 314 | 105390089 | шт | 565.9265 | 8 | 4527.412 | до 2014 | удовл.
306 | подшипник 314 (6314) | 105390293 | шт | 769.557 | 1 | 769.557 | до 2014 | удовл.
307 | подшипник 317 | 105390094 | шт | 1044.729 | 6 | 6268.374 | до 2014 | удовл.
308 | подшипник 3616 (22316СА) | 105390307 | шт | 3051.755 | 23 | 70190.365 | до 2014 | удовл.
309 | подшипник 3620 (22320СА) | 105390274 | шт | 3164.2135 | 4 | 12656.854 | до 2014 | удовл.
310 | подшипник 3620 Н | 105390213 | шт | 3410.3365 | 6 | 20462.019 | до 2014 | удовл.
311 | подшипник 53616 | 105390133 | шт | 399.2685 | 4 | 1597.074 | до 2014 | удовл.
312 | подшипник 60202 | 105390140 | шт | 11.4195 | 23 | 262.6485 | до 2014 | удовл.
313 | подшипник 60309 | 105390249 | шт | 273.7115 | 6 | 1642.269 | до 2014 | удовл.
314 | подшипник 60309 (6309-Z) | 105390292 | шт | 298.241 | 5 | 1491.205 | до 2014 | удовл.
315 | подшипник 6-180605 | 105390832 | шт | 126.7875 | 9 | 1141.0875 | до 2014 | удовл.
316 | подшипник 66412 | 105390330 | шт | 2106.5125 | 2 | 4213.025 | до 2014 | удовл.
317 | подшипник 76-180604 | 105390831 | шт | 64.4 | 8 | 515.2 | до 2014 | удовл.
318 | подшипник 80204 | 105390179 | шт | 11.017 | 3 | 33.051 | до 2014 | удовл.
319 | подшипник 92616 | 105390611 | шт | 25.208 | 15 | 378.12 | до 2014 | удовл.
320 | провод МГШВ 0,35 | 101470192 | м | 4.5425 | 80 | 363.4 | до 2014 | удовл.
321 | провод НВ 4х0,35 | 101470538 | м | 0.322 | 690.98 | 222.4956 | до 2014 | удовл.
322 | провод НВ 4х0,75 | 101471611 | м | 1.863 | 837.78 | 1560.7841 | до 2014 | удовл.
323 | провод ПВ 1х0,5 | 101470222 | м | 3.7835 | 45 | 170.2575 | до 2014 | удовл.
324 | провод ПВС 2х1,5 | 101470170 | м | 22.333 | 50 | 1116.65 | до 2014 | удовл.
325 | провод ПЭТВ-2 0,063 | 101471496 | кг | 270.48 | 22.94 | 6204.8112 | до 2014 | удовл.
326 | провод ПЭТВ-2 0,071 | 101471498 | кг | 275.678 | 32.1 | 8849.2638 | до 2014 | удовл.
327 | провод ПЭТВ-2 0,080 | 101471499 | кг | 259.9345 | 53.02 | 13781.7272 | до 2014 | удовл.
328 | провод ПЭТВ-2 0,090 | 101471511 | кг | 247.526 | 141.92 | 35128.8899 | до 2014 | удовл.
329 | провод ПЭТВ-2 0,100 | 101471500 | кг | 222.479 | 51.21 | 11393.1496 | до 2014 | удовл.
330 | провод ПЭТВ-2 0,112 | 101471501 | кг | 192.349 | 18.94 | 3643.0901 | до 2014 | удовл.
331 | провод ПЭТВ-2 0,125 | 101471502 | кг | 201.3075 | 56.18 | 11309.4554 | до 2014 | удовл.
332 | провод ПЭТВ-2 0,140 | 101471512 | кг | 194.81 | 55.2 | 10753.512 | до 2014 | удовл.
333 | провод ПЭТВ-2 0,160 | 101471510 | кг | 174.777 | 30.3 | 5295.7431 | до 2014 | удовл.
334 | провод ПЭТВ-2 0,180 | 101471503 | кг | 183.655 | 58.4 | 10725.452 | до 2014 | удовл.
335 | провод ПЭТВ-2 0,200 | 101471504 | кг | 179.5265 | 42.63 | 7653.2147 | до 2014 | удовл.
336 | провод ПЭТВ-2 0,224 | 101471505 | кг | 172.2815 | 76.16 | 13120.959 | до 2014 | удовл.
337 | провод ПЭТВ-2 0,250 | 101471506 | кг | 187.818 | 197.075 | 37014.2323 | до 2014 | удовл.
338 | провод ПЭТВ-2 0,28 | 101470256 | кг | 155.986 | 240.04 | 37442.8794 | до 2014 | удовл.
339 | провод ПЭТВ-2 0,315 | 101470362 | кг | 152.789 | 189.967 | 29024.868 | до 2014 | удовл.
340 | провод ПЭТВ-2 0,335 | 101470363 | кг | 118.8525 | 39.44 | 4687.5426 | до 2014 | удовл.
341 | провод ПЭТВ-2 0,355 | 101470364 | кг | 130.2835 | 135.93 | 17709.4362 | до 2014 | удовл.
342 | провод ПЭТВ-2 0,400 | 101470410 | кг | 182.022 | 377.79 | 68766.0914 | до 2014 | удовл.
343 | провод ПЭТВ-2 0,450 | 101470539 | кг | 213.1295 | 313.178 | 66747.4706 | до 2014 | удовл.
344 | провод ПЭТВ-2 0,500 | 101470540 | кг | 186.024 | 331.41 | 61650.2138 | до 2014 | удовл.
345 | провод ПЭТВ-2 0,53 | 101470257 | кг | 107.3295 | 68.24 | 7324.1651 | до 2014 | удовл.
346 | провод ПЭТВ-2 0,56 | 101470258 | кг | 159.275 | 89.41 | 14240.7777 | до 2014 | удовл.
347 | провод ПЭТВ-2 0,6 | 101470259 | кг | 151.202 | 463.41 | 70068.5188 | до 2014 | удовл.
348 | провод ПЭТВ-2 0,63 | 101470260 | кг | 173.0175 | 346.82 | 60005.9293 | до 2014 | удовл.
349 | провод ПЭТВ-2 0,670 | 101471507 | кг | 214.7855 | 260.26 | 55900.0742 | до 2014 | удовл.
350 | провод ПЭТВ-2 0,71 | 101470261 | кг | 611.8575 | 77.96 | 47700.4107 | до 2014 | удовл.
351 | провод ПЭТВ-2 0,750 | 101471508 | кг | 256.9445 | 348.9 | 89647.936 | до 2014 | удовл.
352 | провод ПЭТВ-2 0,8 | 101471574 | кг | 265.305 | 164.556 | 43657.5296 | до 2014 | удовл.
353 | провод ПЭТВ-2 0,85 | 101470262 | кг | 242.903 | 201.06 | 48838.0772 | до 2014 | удовл.
354 | провод ПЭТВ-2 0,9 | 101471575 | кг | 278.806 | 168.3 | 46923.0498 | до 2014 | удовл.
355 | провод ПЭТВ-2 0,95 | 101470411 | кг | 299.713 | 224.59 | 67312.5427 | до 2014 | удовл.
356 | провод ПЭТВ-2 1 | 101470264 | кг | 168.5555 | 271.05 | 45686.9683 | до 2014 | удовл.
357 | провод ПЭТВ-2 1,06 | 101470265 | кг | 224.8135 | 281.02 | 63177.0898 | до 2014 | удовл.
358 | провод ПЭТВ-2 1,12 | 101470266 | кг | 226.9985 | 223.88 | 50820.4242 | до 2014 | удовл.
359 | провод ПЭТВ-2 1,18 | 101470267 | кг | 282.9115 | 121.98 | 34509.5448 | до 2014 | удовл.
360 | провод ПЭТВ-2 1,25 | 101470268 | кг | 243.5585 | 243.45 | 59294.3168 | до 2014 | удовл.
361 | провод ПЭТВ-2 1,32 | 101470269 | кг | 285.7865 | 61.12 | 17467.2709 | до 2014 | удовл.
362 | провод ПЭТВ-2 1,4 | 101470270 | кг | 280.3585 | 93.47 | 26205.109 | до 2014 | удовл.
363 | провод ПЭТВ-2 1,56 | 101471617 | кг | 363.975 | 44.134 | 16063.6726 | до 2014 | удовл.
364 | провод ПЭТВ-2 1,8 | 101471625 | кг | 171.0855 | 174.97 | 29934.8299 | до 2014 | удовл.
365 | провод ПЭТВ-2 2,36 | 101471568 | кг | 118.8295 | 134.62 | 15996.8273 | до 2014 | удовл.
366 | провод РКГМ 1 | 101471609 | м | 12.052 | 78.66 | 948.0103 | до 2014 | удовл.
367 | провод РКГМ 1,5 | 101470375 | м | 6.946 | 98.84 | 686.5426 | до 2014 | удовл.
368 | провод РКГМ 4 | 101470377 | м | 12.2705 | 220.5 | 2705.6452 | до 2014 | удовл.
369 | провод РКГМ 6 | 101470378 | м | 18.5495 | 113 | 2096.0935 | до 2014 | удовл.
370 | фланцы Д 125 Ру 10 | 101070023 | шт | 541.1325 | 3 | 1623.3975 | до 2014 | удовл. | ржавчина
371 | фланцы Д 125 Ру 40 ст 20 Гр.пок.4 | 101070095 | шт | 1813.872 | 20 | 36277.44 | до 2014 | удовл. | ржавчина
372 | Фланцы Д 15 Ру 63 | 101076868 | шт | 256.128 | 21 | 5378.688 | до 2014 | хор.
373 | фланцы Д 20 Ру 40 ворот. | 101181043 | шт | 132.71 | 6 | 796.26 | до 2014 | хор.
374 | фланцы Д 200 Ру 10 | 101070032 | шт | 660.8475 | 16 | 10573.56 | до 2014 | удовл. | ржавчина
375 | фланцы Д 250 | 101070069 | шт | 74.6005 | 4 | 298.402 | до 2014 | удовл. | ржавчина
376 | фланцы Д 250 Ру 10 | 101070035 | шт | 693.2775 | 7 | 4852.9425 | до 2014 | удовл. | ржавчина
377 | фланцы Д 25-25/40 ворот. | 101071235 | шт | 284.1075 | 8 | 2272.86 | до 2014 | хор.
378 | фланцы Д 32 Ру 25 | 101070010 | шт | 273.5275 | 3 | 820.5825 | до 2014 | хор.
379 | фланцы Д 40 Ру 10 | 101070011 | шт | 147.1425 | 9 | 1324.2825 | до 2014 | хор.
380 | фланцы Д 40 Ру 10 ворот. | 101070200 | шт | 152.835 | 2 | 305.67 | до 2014 | хор.
381 | фланцы Д 40 Ру 25 | 101070013 | шт | 202.929 | 20 | 4058.58 | до 2014 | хор.
382 | фланцы Д 65 Ру 10 | 101070017 | шт | 330.602 | 7 | 2314.214 | до 2014 | хор.