## Дополнительные НМ
Склад № 2 (пл. Мурино, 11)
№ п/п по приложению к протоколу | Наименование | Ном. номер | Ед. изм. | Цена (руб) без НДС | Год приобретения | Оценка состояния | Списание (утилизация) | Примечание
Кол-во
5 | замковая пластина 638х100 | 101100003 | шт | 31.32 | 2008 | удовл. | 547 | Истек срок годности, утратила свои свойства
6 | замковая пластина 650х150 | 101100006 | шт | 117 | 2008 | удовл. | 1344 | Истек срок годности, утратила свои свойства
48 | труба Д-150 а/ц с п/э муфтами в комп. | 101011689 | шт | 288.8 | 2005 | удовл. | 16.84 | Сколы, трещины, не пригодна к дальнейшему использованию
Итого на складе № 2 | [5 empty] | 0 | 1907.84
Склад № 3
№ п/п по приложению к протоколу | Наименование | Ном. номер | Ед. изм. | Цена (руб) без НДС | Год приобретения | Оценка состояния | Списание (утилизация) | Примечание
Кол-во
54 | пружина с контактом Б-17.407.06 | 101328892 | шт | 170 | 2012 | удовл. | 4 | Коррозия более70%
80 | счетчик эл.ЦЭ-2727 5-50А 380В 3-х фазный однотарифный | 101315316 | шт | 3317.96 | 2013 | удовл. | 2 | Морально уставревшая модель, нигде не применяется. Не требуется на ФЭИ, ФТС
97 | щит ЩО 70-1-04 УЗ | 101315684 | шт | 11945 | 2007 | удовл. | 1 | Автомат 2002г., вышел срок годности, внутри приборов развалились клема
98 | щит ЩО 70-1-06 УЗ (на АЕ 2056) | 101315685 | шт | 21387.5 | 2007 | удовл. | 2 | Автомат 2002г., вышел срок годности, внутри приборов развалились клема
99 | щит ЩО 70-1-10 УЗ | 101315683 | шт | 39382.5 | 2007 | удовл. | 2 | Автомат 2002г., вышел срок годности, внутри приборов развалились клема
100 | щит ЩО 70-1-34 УЗ | 101315520 | шт | 54132.5 | 2007 | удовл. | 2 | Автомат 2002г., вышел срок годности, внутри приборов развалились клема
101 | щит ЩО 70-1-72 У3 | 101315839 | шт | 63500 | 2007 | удовл. | 1 | Автомат 2002г., вышел срок годности, внутри приборов развалились клема
Итого на складе № 3 | [5 empty] | 0 | 14
Склад № 4
№ п/п по приложению к протоколу | Наименование | Ном. номер | Ед. изм. | Цена (руб) без НДС | Год приобретения | Оценка состояния | Списание (утилизация) | Примечание
Кол-во
43 | замковая пластина 450х100 | 101100004 | шт | 101.54 | 2011 | удовл. | 808 | хранится с 2011 года, потеряли свои свойства
44 | замковая пластина 450х150 | 101010012 | шт | 117 | до 2014 | удовл. | 13 | хранится с 2011 года, потеряли свои свойства
45 | замковая пластина 640х150 | 101100005 | шт | 31.32 | до 2014 | удовл. | 67 | хранится с 2011 года, потеряли свои свойства
46 | замковая пластина 650х120 | 101100050 | шт | 115.88 | до 2014 | удовл. | 273 | хранится с 2011 года, потеряли свои свойства
47 | замковая пластина 650х150 | 101100006 | шт | 117 | до 2014 | удовл. | 337 | хранится с 2011 года, потеряли свои свойства
52 | клапан ДУ 100 Ру40 15с22нж | 105362525 | шт | 3952.38 | до 2014 | удовл. | 54 | коррозия более 80%, закисление запорного механизма
62 | клапан Ду 200 ст | 105360268 | шт | 3606.39 | 2006 | удовл. | 2 | морально устарел, коррозия более 70%
67 | клапан ДУ 40 Ру63 15с52нж9/м | 105361958 | шт | 2527.65 | до 2014 | удовл. | 50 | морально устарел, коррозия более 80%, закисление запорного механизма
112 | комплект затворок лычк д/дон коллек к ДКВР | 105370024 | шт | 736.25 | 2003 | удовл. | 6 | износ резьбы в результате коррозии
201 | прокладка к пластинчатому теплообменнику APV 5860кВт тип АО 85 2002 | 101641632 | шт | 3890 | до 2014 | удовл. | 4 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
202 | прокладка к пластинчатому теплообменнику EPDM REG SDA Paraclip H17-38 | 101641634 | шт | 1670 | до 2014 | удовл. | 8 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
203 | прокладка к пластинчатому теплообменнику EPDM Std HH-№07 | 101641637 | шт | 1200 | до 2014 | удовл. | 4 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
204 | прокладка к пластинчатому теплообменнику EPDM Std HH-№14 | 101641638 | шт | 1970 | до 2014 | удовл. | 6 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
205 | прокладка к пластинчатому теплообменнику EPDM Std Paraclip J060-93 | 101641633 | шт | 4150 | до 2014 | удовл. | 10 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
206 | прокладка к пластинчатому теплообменнику EPDM Std Paraclip T4-21 | 101641635 | шт | 1860 | до 2014 | удовл. | 6 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
207 | прокладка к пластинчатому теплообменнику EPDM Р13-1884-2-70 | 101641641 | шт | 976 | до 2014 | удовл. | 10 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
208 | прокладка к пластинчатому теплообменнику EPDM СТ110 GP-45/1 | 101641640 | шт | 1340 | до 2014 | удовл. | 4 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
209 | прокладка к пластинчатому теплообменнику EPDM СТ160 GP-159/2 | 101641639 | шт | 850 | до 2014 | удовл. | 4 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
210 | прокладка к пластинчатому теплообменнику LSK 0-30 (LPM) (XG-10) | 101641631 | шт | 1780 | до 2014 | удовл. | 10 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
211 | прокладка к пластинчатому теплообменнику LSL 1-46/46 (XG-30) | 101641636 | шт | 2760 | до 2014 | удовл. | 10 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
212 | прокладка к пластинчатому теплообменнику ТПР-0,35 | 101641630 | шт | 2820 | до 2014 | удовл. | 4 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
213 | прокладка к пластинчатому теплообменнику ТПР-0,35 S=26.95 м2 (уплот.ТПР-0,35) | 101641779 | шт | 1444.18 | до 2014 | удовл. | 10 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
214 | прокладка к теплообменнику APV 151кВт АО85 2002 | 101641629 | шт | 2140 | до 2014 | удовл. | 4 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
219 | скорлупа Д 133/225 ППУ | 101080025 | м | 370.04 | 2003 | удовл. | 10 | Сколы, трещины, дефект замков дальнейшее применение невозможно
220 | скорлупа Д 219/315 ППУ | 101080020 | м | 794.25 | 2003 | удовл. | 10 | Сколы, трещины, дефект замков дальнейшее применение невозможно
221 | скорлупа Д 325 ППУ | 101080053 | пог.м | 1213.08 | 2003 | удовл. | 40 | Сколы, трещины, дефект замков дальнейшее применение невозможно
222 | скорлупа Д 820/1000 ППУ | 101080034 | м |  | 2003 | удовл. | 11 | Сколы, трещины, дефект замков дальнейшее применение невозможно
235 | уплотнение NBR для теплообменника М15-MF | 101641507 | шт | 1169.18 | до 2014 | удовл. | 560 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
236 | уплотнение NBR для теплообменника М6FM | 101641506 | шт | 454.49 | до 2014 | удовл. | 56 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
237 | уплотнение граф.сальн. к насосу KSB ETAHOPM-G-160GB | 105381483 | шт | 19160 | до 2014 | удовл. | 4 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
238 | уплотнение сальниковое к насосу WILO IPN 150/224-7,5/4 | 105381484 | шт | 14400 | до 2014 | удовл. | 1 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
239 | уплотнение торцевое к насосу Kolmex Туре AL 1053/2к | 101387130 | шт | 30000 | до 2014 | удовл. | 1 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
240 | уплотнение торцевое к насосу WILO DL-E80/5-22R1ARTN 2034005/0401 | 105382117 | шт | 12000 | до 2014 | удовл. | 1 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
241 | уплотнение торцевое к насосу WILO IPG 200/267-22,4 | 105382115 | шт | 29000 | до 2014 | удовл. | 2 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
242 | уплотнение торцевое к насосу WILO TOPZ 40/7 400V | 105382118 | шт | 8800 | до 2014 | удовл. | 1 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
243 | уплотнение торцевое к насосу АЦМЛ 1129/242-7,5/4(вода) | 105382129 | шт | 12000 | 2013 | удовл. | 3 | Потеря свойств эластичности в связи с длительным хранением
260 | цилиндр теплоиз.из мин.ваты на синт.связ.133/40 | 101681670 | м | 376.27 | до 2014 | удовл. | 2 | истек срок годности, отслоение алюминевого слоя
261 | цилиндр теплоиз.каширов.алюмин.фольгой 159/50 | 101681712 | пог.м | 509.32 | до 2014 | удовл. | 6 | истек срок годности, отслоение алюминевого слоя
262 | цилиндр теплоиз.каширов.алюмин.фольгой 25/40 | 101681715 | пог.м | 203.39 | до 2014 | удовл. | 7 | истек срок годности, отслоение алюминевого слоя
263 | цилиндр теплоиз.каширов.алюмин.фольгой 42/40 | 101681714 | пог.м | 228.81 | до 2014 | удовл. | 7 | истек срок годности, отслоение алюминевого слоя
264 | цилиндр теплоиз.каширов.алюмин.фольгой 57/40 | 101681717 | пог.м | 255.93 | до 2014 | удовл. | 1 | истек срок годности, отслоение алюминевого слоя
265 | цилиндр теплоиз.каширов.алюмин.фольгой 89/50 | 101681713 | пог.м | 383.9 | до 2014 | удовл. | 5 | истек срок годности, отслоение алюминевого слоя
Итого на складе № 4 | [6 empty] | 2432
Склад № 6
№ п/п по приложению к протоколу | Наименование | Ном. номер | Ед. изм. | Цена (руб) без НДС | Год приобретения | Оценка состояния | Списание (утилизация) | Примечание
Кол-во
4 | лента уплотнит. "Ильма" ФЛ-001-02-01 400х15х0,6 | 101681487 | пог.м | 70.14 | до 2014 | удовл. | 43 | потеря свойств эластичности в связи с длительным сроком хранения
5 | лента уплотнит. "Ильма" ФЛ-002-02-01 25-1,3 | 101681475 | пог.м | 66.95 | до 2014 | удовл. | 75 | потеря свойств эластичности в связи с длительным сроком хранения
6 | набивка АГИ 12 мм | 101681420 | кг | 239.85 | до 2014 | удовл. | 51.8 | потеря свойств эластичности в связи с длительным сроком хранения
7 | набивка АГИ 14 мм | 101681428 | кг | 249.42 | до 2014 | удовл. | 106.6 | потеря свойств эластичности в связи с длительным сроком хранения
8 | набивка АГИ 16 мм | 101681429 | кг | 169.26 | до 2014 | удовл. | 101.7 | потеря свойств эластичности в связи с длительным сроком хранения
9 | набивка АГИ 18 мм | 101681426 | кг | 178.07 | до 2014 | удовл. | 92.9 | потеря свойств эластичности в связи с длительным сроком хранения
10 | набивка АГИ 20 мм | 101681427 | кг | 181.76 | до 2014 | удовл. | 73.2 | потеря свойств эластичности в связи с длительным сроком хранения
11 | набивка АГИ 22 мм | 101681545 | кг | 218.64 | до 2014 | удовл. | 100 | потеря свойств эластичности в связи с длительным сроком хранения
Итого на складе № 6 | [6 empty] | 644.2
Внести дополнительно по складу №6
№ п/п по приложению к протоколу | Наименование | Ном. номер | Ед. изм. | Цена (руб) без НДС | Год приобретения | Оценка состояния | Списание (утилизация) | Примечание
Кол-во
1 | ветонит JS | 108832430 | шт | 1321.6 | до 2014 | неуд. | 25 | истек срок годности
30 | клей "Келид" | 101711049 | шт | 152.71 | до 2014 | неуд. | 2 | истек срок годности
31 | клей для газобетона | 101711117 | кг | 9.2 | до 2014 | неуд. | 50 | истек срок годности
32 | клей для плитки Плитонит В=25 кг (упак) | 101711110 | упак | 378.04 | до 2014 | неуд. | 20 | истек срок годности
63 | лента "Ильма" ФУМ экстра 15х0,1 | 101641694 | пог.м | 6.68 | до 2014 | неуд. | 50 | потеряла свои свойства в связи с длительным хранением
64 | лента "Ильма" ФУМ экстра 20х0,1 | 101641695 | пог.м | 8.24 | до 2014 | неуд. | 50 | потеряла свои свойства в связи с длительным хранением
66 | мел (кг) | 108660004 | кг | 5.23 | до 2014 | неуд. | 30 | истек срок годности
72 | набивка АГИ 4 мм | 101681418 | кг | 320.19 | до 2014 | неуд. | 36.7 | потеряла свои свойства в связи с длительным хранением
73 | набивка АГИ 6 мм | 101681424 | кг | 255.59 | до 2014 | неуд. | 239.7 | потеряла свои свойства в связи с длительным хранением
80 | патрон | 109330993 | шт | 3.46 | до 2014 | неуд. | 3600 | Не требуется на ФЭИ, ФТС
81 | патрон пс | 109332013 | шт | 3.87 | до 2014 | неуд. | 31780 | Не требуется на ФЭИ, ФТС
123 | фитинг муфта чугун. Ду-40 | 101220103 | шт | 13.21 | до 2014 | неуд. | 149 | Не требуется на ФЭИ, ФТС. Морально устарели, не применяются в производстве
124 | фитинг муфта чугун. Ду-50 | 101220104 | шт | 30.76 | до 2014 | неуд. | 25 | Не требуется на ФЭИ, ФТС. Морально устарели, не применяются в производстве
125 | фланец 5БГ 180371 | 101076911 | шт | 50 | до 2014 | удовл. | 1 | Не требуется на ФЭИ, ФТС. Морально устарели, не применяются в производстве
Итого дополнительно по складу № 6: | [6 empty] | 36058.4
склад № 8 НМ
№ п/п по приложению к протоколу | Наименование | Ном. номер | Ед. изм. | Цена (руб) без НДС | Год приобретения | Оценка состояния | Списание (утилизация) | Примечание
Кол-во
28 | баллон кислоpодный | 104260007 | шт | 8636.99 | до 2014 | удовл. | 1 | Ржавчина и коррозия более 80%
52 | бумага кабельная К 080 | 101681553 | кг | 91 | до 2014 | неудовл. | 216 | истек срок годности,потеря свойств, крошится
202 | задвижка Ду 200 чуг. | 105360944 | шт | 3224.11 | до 2014 | удовл. | 1 | Применение не возможно, разбит штурвал
260 | клапан ДУ 15 Ру63 15с52нж/27нж | 105362460 | шт | 2483.48 | до 2014 | удовл. | 3 | Коррозия запорных механизмов, закисло седло
273 | клапан ДУ 20 Ру40 фл С 21150 | 105360919 | шт | 4125 | до 2014 | удовл. | 11 | Коррозия более 90%
287 | клапан ДУ 250 Ру16 25ч914нж | 105360275 | шт | 82203.39 | до 2014 | удовл. | 1 | Коррозия более 90%
317 | клапан ДУ 80 ст | 105363063 | шт | 1066.16 | до 2014 | удовл. | 1 | Не требуется на ФЭИ, ФТС
340 | колер паста универсальная бежевая | 101671604 | шт | 194.18 | до 2014 | неудовл. | 35 | истек срок годности
341 | колер паста универсальная красная | 101671608 | шт | 161.01 | до 2014 | неудовл. | 7 | истек срок годности
405 | концевой элемент 630х800 | 101222224 | шт | 38800 | до 2014 | удовл. | 2 | Ржавчина, коррозия более 90%
406 | концевой элемент с каб.вывода 426х560 ППУ-П | 101222213 | шт | 24150 | до 2014 | удовл. | 8 | Ржавчина, коррозия более 90%
407 | концевой элемент с каб.вывода 530х710 ППУ-П | 101222215 | шт | 34200 | до 2014 | удовл. | 1 | Ржавчина, коррозия более 90%
422 | кран ДУ 100 Ру25 11с64п | 105362643 | шт | 3470 | до 2014 | удовл. | 1 | отсутствие документов, коррозия шарика
423 | кран ДУ 100 Ру25 шар.ГШК | 105362376 | шт | 6810.67 | до 2014 | удовл. | 1 | отсутствие документов, коррозия шарика
449 | краска колер салатная | 101671374 | шт | 152.47 | до 2014 | неудовл. | 13 | истек срок годности
450 | краска серебрянка (кг) | 101670309 | кг | 121.76 | до 2014 | неудовл. | 4 | истек срок годности
451 | краска сурик свинцовый | 101670320 | кг | 166.92 | до 2014 | неудовл. | 3.9 | истек срок годности
453 | крест Д 15 | 101220046 | шт | 22.66 | до 2014 | удовл. | 62 | Коррозия 100%
499 | мастика МБР ОС-Х-150 | 101680160 | кг | 226.58 | до 2014 | неудовл. | 90 | истек срок годности
546 | набивка "Графлан" СН-ПЛ-001 18х18 | 101641712 | пог.м | 2168.38 | до 2014 | неудовл. | 29 | истек срок годности,потеря свойств, ломается
547 | набивка АГИ 12 мм | 101681420 | кг | 239.85 | до 2014 | неудовл. | 42.05 | истек срок годности,потеря свойств, ломается
548 | набивка АГИ 6 мм | 101681424 | кг | 255.59 | до 2014 | неудовл. | 19.62 | истек срок годности,потеря свойств, ломается
549 | набивка АП 31 16 мм | 101680204 | кг | 41.22 | до 2014 | неудовл. | 19 | истек срок годности,потеря свойств, ломается
550 | набивка АФТ 6 мм | 101681265 | кг | 369.7 | до 2014 | удовл. | 11.1 | истек срок годности,потеря свойств, ломается
575 | насос АХ-200-150-400 75/1500 | 101380335 | шт | 195833.34 | до 2014 | удовл. | 1 | Коррозия 100%, трещина буксы
578 | насос К-150-125-250 с дв.18,5/1500 | 101381781 | шт | 83307.08 | до 2014 | удовл. | 1 | коррозия,отсутствует клемная коробка, не подлежит восстановлению
579 | насос К-290-18 без/эл.двиг | 101380428 | шт | 129.17 | до 2014 | удовл. | 1 | не доукомплектован, применение невозможно
582 | насос ПДВ-16/25 | 101381933 | шт | 44466.67 | до 2014 | удовл. | 2 | б/у применение невозможно
630 | подогреватель ПВ-325х2 | 101430022 | шт | 36460 | до 2014 | удовл. | 1 | Не требуется на ФЭИ, ФТС Не пригодны к использованию, нет документов, ржавчина, окисление внутри латунной трубки
631 | подогреватель ПП-1-17-7-1У | 101431035 | шт | 50750 | до 2014 | удовл. | 1 | Не требуется на ФЭИ, ФТС Не пригодны к использованию, нет документов, ржавчина, окисление внутри латунной трубки
632 | подогреватель ПП-1-21-2-I I | 101430074 | шт | 71737.29 | до 2014 | удовл. | 1 | Не требуется на ФЭИ, ФТС Не пригодны к использованию, нет документов, ржавчина, окисление внутри латунной трубки
633 | подогреватель ПСВ-63-7-15 | 101431316 | шт | 550847.46 | до 2014 | удовл. | 4 | Не требуется на ФЭИ, ФТС Не пригодны к использованию, нет документов, ржавчина, окисление внутри латунной трубки
747 | преобраз. ОПЕ-М4 | 101321146 | шт | 14166.67 | до 2014 | удовл. | 3 | Не применяется , морально устарели, ГУП ТЭК перешел на систему ОДК
748 | преобраз. ОПЕ-ТМ | 101324598 | шт | 42758.33 | до 2014 | удовл. | 1 | Не применяется , морально устарели, ГУП ТЭК перешел на систему ОДК
749 | преобраз. ОПС 63-48 | 101323945 | шт | 19166.67 | до 2014 | удовл. | 2 | Не применяется , морально устарели, ГУП ТЭК перешел на систему ОДК
750 | преобраз. ПАК 2208м | 101326749 | шт | 2815.88 | до 2014 | удовл. | 3 | Не применяется , морально устарели, ГУП ТЭК перешел на систему ОДК
751 | преобраз. ПАСК-5 | 101324219 | шт | 450 | до 2014 | удовл. | 4 | Не применяется , морально устарели, ГУП ТЭК перешел на систему ОДК
752 | преобраз. ПДУ 3 М | 101326751 | шт | 1540.05 | до 2014 | удовл. | 1 | Не применяется , морально устарели, ГУП ТЭК перешел на систему ОДК
754 | преобраз. УКЗТ-3.0А | 101320494 | шт | 9974.64 | до 2014 | удовл. | 18 | Не применяется , морально устарели, ГУП ТЭК перешел на систему ОДК
755 | преобраз. УКЗТ-5.0 а. | 101320520 | шт | 12850 | до 2014 | удовл. | 3 | Не применяется , морально устарели, ГУП ТЭК перешел на систему ОДК
838 | розетка РА 16-260 | 101316956 | шт | 60.38 | до 2014 | удовл. | 31 | Морально устарели, нигде не применяется
839 | розетка РС 16-006 с/п | 101316287 | шт | 20.61 | до 2014 | удовл. | 51 | Морально устарели, нигде не применяется
843 | рукав высокого давления РВД 2000 | 101641251 | шт | 2304 | до 2014 | удовл. | 3 | Не требуется на ФЭИ, ФТС (морально устарели)
855 | смазка 1-13 | 101690022 | кг | 124.64 | до 2014 | неудовл. | 8.25 | истек срок годности, потеряла свои смазывающие свойства
856 | смазка графитовая | 101690010 | кг | 78.62 | до 2014 | неудовл. | 13.6 | истек срок годности, потеряла свои смазывающие свойства
857 | смазка жировая 1-13 | 101690039 | кг | 98.18 | до 2014 | неудовл. | 75.72 | истек срок годности, потеряла свои смазывающие свойства
858 | смазка С1-13 | 101691290 | кг | 225 | до 2014 | неудовл. | 29.5 | истек срок годности, потеряла свои смазывающие свойства
968 | тройник (шт) | 121310358 | шт | 51.82 | до 2014 | удовл. | 131 | Не требуется на ФЭИ, ФТС (морально устарели)
969 | тройник 32мм | 105340976 | шт | 143.88 | до 2014 | удовл. | 9 | Не требуется на ФЭИ, ФТС (морально устарели)
970 | тройник Д 15 | 101220029 | шт | 2.04 | до 2014 | удовл. | 446 | Не требуется на ФЭИ, ФТС (морально устарели)
971 | тройник Д 159х159 | 101221109 | шт | 1000 | до 2014 | удовл. | 1 | Не требуется на ФЭИ, ФТС (морально устарели)
972 | тройник Д 20 | 101220030 | шт | 33.79 | до 2014 | удовл. | 264 | Не требуется на ФЭИ, ФТС (морально устарели)
1038 | Угольник 20 . | 100100268 | шт | 0.08 | до 2014 | удовл. | 10 | ржавчина 90%
1046 | уплотнение проточное EPDM для пластины модель J107 | 101431374 | шт | 838.98 | до 2014 | удовл. | 100 | Не требуется на ФЭИ
1047 | уплотнение торцевое к насосу DAB ALP 2000T | 105382358 | шт | 6114.29 | до 2014 | удовл. | 2 | Не требуется на ФЭИ
1048 | уплотнение торцевое к насосу DAB ALP 800T | 105382354 | шт | 3401.63 | до 2014 | удовл. | 2 | Не требуется на ФЭИ
1132 | шнур лавсановый 12мм | 101681552 | м | 5.02 | до 2014 | удовл. | 1920 | лопается, потеряла свои свойства в связи с длительным хранением
1133 | шнур резиновый разный | 101640414 | кг | 8.67 | до 2014 | удовл. | 41.66 | лопается, потеряла свои свойства в связи с длительным хранением
1134 | шнур резиновый ТМКЩ 12мм | 101641375 | кг | 141.25 | до 2014 | удовл. | 137.1 | лопается, потеряла свои свойства в связи с длительным хранением
1135 | шнур резиновый ТМКЩ 14мм | 101641365 | кг | 191.31 | до 2014 | удовл. | 14.6 | лопается, потеряла свои свойства в связи с длительным хранением
1136 | шнур резиновый ТМКЩ 16мм | 101641366 | кг | 137.49 | до 2014 | удовл. | 37.8 | лопается, потеряла свои свойства в связи с длительным хранением
1137 | шнур резиновый ТМКЩ 18мм | 101640024 | кг | 168.02 | до 2014 | удовл. | 69.3 | лопается, потеряла свои свойства в связи с длительным хранением
1138 | шнур резиновый ТМКЩ 20мм | 101640025 | кг | 182.81 | до 2014 | удовл. | 74.4 | лопается, потеряла свои свойства в связи с длительным хранением
1139 | шнур резиновый ТМКЩ 6мм | 101641374 | кг | 130.29 | до 2014 | удовл. | 139.8 | лопается, потеряла свои свойства в связи с длительным хранением
1140 | шнур ШАОН 25мм | 101681314 | кг | 116.28 | до 2014 | удовл. | 232 | запрещено применение (содержит асбест)
1151 | электрод Энес-1 | 101321031 | шт | 402.09 | 2011 | удовл. | 137 | 2011г. год выпуска, истек срок годности
1152 | электроды АНО-4 Д 4 (кг) | 101200342 | кг | 72.19 | 2011 | удовл. | 161.6 | 2011г. год выпуска, истек срок годности
1153 | электроды ТМУ-21У Д 4 (кг). | 101200303 | кг | 35.99 | 2011 | удовл. | 15 | 2011г. год выпуска, истек срок годности
1154 | электроды ЭЖК | 101200047 | шт | 1842.79 | 2011 | удовл. | 2 | 2011г. год выпуска, истек срок годности
Итого на складе № 8 | [6 empty] | 4789
[6 empty] | ВСЕГО | 45845.44