ГУП «ТЭК СПб» как организация, осуществляющая теплоснабжение  многоквартирных  домов  на основании публичного договора, предлагает перечень мероприятий для многоквартирного дома, группы многоквартирных домов как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению поставляемой НАШЕЙ организацией в многоквартирный дом тепловой энергии  и повышению энергетической эффективности её  использования.

ГУП «ТЭК СПб»   обращает   внимание  на:

1) рекомендательный характер (необязательность) таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован;

2) возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из числа указанных в данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов) на ее товары, услуги, а также за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме;

3) определяемых на основании общедоступных источников возможных исполнителей мероприятий, указанных в данном перечне мероприятий и не проводимых этой организацией.

Перечень мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования тепловой энергии.

┌────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐

│ N  │Наименование │  Цель мероприятия  │  Применяемые   │ Возможные  │  Источник  │  Характер  │ Примечания│

│    │ мероприятия │                    │  технологии,   │исполнители │финансирова-│эксплуатации│           │

│    │             │                    │ оборудование и │мероприятий │    ния     │   после    │           │

│    │             │                    │   материалы    │            │            │ реализации │           │

│    │             │                    │                │            │            │мероприятия │           │

├────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┼───────────┤

│     I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме      │           │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                                       Система отопления                                       │           │

├────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┼───────────┤

│ 1. │Установка    │1) Рациональное     │Балансировочные │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │линейных     │использование       │вентили,        │организация │содержание и│кая         │           │

│    │балансировоч-│тепловой энергии;   │запорные        │            │ремонт      │регулировка,│           │

│    │ных вентилей │2) Экономия         │вентили,        │            │жилого      │ремонт      │           │

│    │и            │потребления тепловой│воздухо-выпуск- │            │помещения   │            │           │

│    │балансировка │энергии в системе   │ные клапаны     │            │            │            │           │

│    │системы      │отопления           │                │            │            │            │           │

│    │отопления    │                    │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│ 2. │Промывка     │1) Рациональное     │Промывочные     │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │трубопроводов│использование       │машины и        │организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │и стояков    │тепловой энергии;   │реагенты        │            │ремонт      │ремонт      │           │

│    │системы      │2) Экономия         │                │            │жилого      │            │           │

│    │отопления    │потребления тепловой│                │            │помещения   │            │           │

│    │             │энергии в системе   │                │            │            │            │           │

│    │             │отопления           │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│ 3. │Ремонт       │1) Рациональное     │Современные     │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │изоляции     │использование       │теплоизоляцион- │организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │трубопроводов│тепловой энергии;   │ные материалы в │            │ремонт      │ремонт      │           │

│    │системы      │2) Экономия         │виде скорлуп и  │            │жилого      │            │           │

│    │отопления в  │потребления тепловой│цилиндров       │            │помещения   │            │           │

│    │подвальных   │энергии в системе   │                │            │            │            │           │

│    │помещениях с │отопления           │                │            │            │            │           │

│    │применением  │                    │                │            │            │            │           │

│    │энергоэффек- │                    │                │            │            │            │           │

│    │тивных       │                    │                │            │            │            │           │

│    │материалов   │                    │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│ 4. │Установка    │Учет тепловой       │Прибор учета    │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │коллективного│энергии,            │тепловой        │организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │(общедомового│потребленной в      │энергии,        │            │ремонт      │поверка,    │           │

│    │) прибора    │многоквартирном доме│внесенный в     │            │жилого      │ремонт      │           │

│    │учета        │                    │государственный │            │помещения   │            │           │

│    │тепловой     │                    │реестр средств  │            │            │            │           │

│    │энергии      │                    │измерений       │            │            │            │           │

├────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┼───────────┤

│                                Система горячего водоснабжения                                 │           │

├────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┼───────────┤

│ 5. │Ремонт       │1) Рациональное     │Современные     │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │изоляции     │использование       │теплоизоляцион- │организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │теплообменни-│тепловой энергии;   │ные материалы в │            │ремонт      │ремонт      │           │

│    │ков и        │2) Экономия         │виде скорлуп и  │            │жилого      │            │           │

│    │трубопроводов│потребления тепловой│цилиндров       │            │помещения   │            │           │

│    │системы ГВС в│энергии и воды в    │                │            │            │            │           │

│    │подвальных   │системе ГВС         │                │            │            │            │           │

│    │помещениях с │                    │                │            │            │            │           │

│    │применением  │                    │                │            │            │            │           │

│    │энергоэффек- │                    │                │            │            │            │           │

│    │тивных       │                    │                │            │            │            │           │

│    │материалов   │                    │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│ 6. │Установка    │Учет  горячей  воды,│Прибор     учета│Управляющая │плата     за│Периодичес- │           │

│    │коллективного│потребленной       в│горячей    воды,│организация │содержание и│кий  осмотр,│           │

│    │(общедомового│многоквартирном доме│внесенный      в│            │ремонт      │поверка,    │           │

│    │)     прибора│                    │государственный │            │жилого      │ремонт      │           │

│    │учета горячей│                    │реестр   средств│            │помещения   │            │           │

│    │воды         │                    │измерений       │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│ 7. │Установка    │Учет  горячей  воды,│Прибор     учета│Специализи- │плата     по│Периодичес- │           │

│    │индивидуаль- │потребленной в жилом│горячей    воды,│рованная    │гражданско- │кий  осмотр,│           │

│    │ного  прибора│или          нежилом│внесенный      в│организация │правовому   │поверка,    │           │

│    │учета горячей│помещении          в│государственный │            │договору    │ремонт      │           │

│    │воды         │многоквартирном доме│реестр   средств│            │            │            │           │

│    │             │                    │измерений       │            │            │            │           │

├────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┤

│                                       Дверные и оконные конструкции                                       │

├────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┤

│11. │Заделка,     │1) Снижение утечек  │Двери           │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │уплотнение и │тепла через двери   │степлоизоляцией │организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │утепление    │подъездов;          │прокладки,      │            │ремонт      │ремонт      │           │

│    │дверных      │2) Рациональное     │полиуретановая  │            │жилого      │            │           │

│    │блоков на    │использование       │пена,           │            │помещения   │            │           │

│    │входе в      │тепловой энергии;   │автоматические  │            │            │            │           │

│    │подъезды и   │3) Усиление         │дверные         │            │            │            │           │

│    │обеспечение  │безопасности жителей│доводчики и др. │            │            │            │           │

│    │автоматичес- │                    │                │            │            │            │           │

│    │кого         │                    │                │            │            │            │           │

│    │закрывания   │                    │                │            │            │            │           │

│    │дверей       │                    │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│12. │Установка    │1) Снижение утечек  │Двери, дверки и │управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │дверей и     │тепла через         │заслонки с      │организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │заслонок в   │подвальные проемы;  │теплоизоляцией  │            │ремонт      │ремонт      │           │

│    │проемах      │2) Рациональное     │                │            │жилого      │            │           │

│    │подвальных   │использование       │                │            │помещения   │            │           │

│    │помещений    │тепловой энергии    │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│13. │Установка    │1) Снижение утечек  │Двери, дверки и │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │дверей и     │тепла через проемы  │заслонки с      │организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │заслонок в   │чердаков;           │теплоизоляцией, │            │ремонт      │ремонт      │           │

│    │проемах      │2) Рациональное     │воздушные       │            │жилого      │            │           │

│    │чердачных    │использование       │заслонки        │            │помещения   │            │           │

│    │помещений    │тепловой энергии    │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│14. │Заделка и    │1) Снижение         │Прокладки,      │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │уплотнение   │инфильтрации через  │полиуретановая  │организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │оконных      │оконные блоки;      │пена и др.      │            │ремонт      │ремонт      │           │

│    │блоков в     │2) Рациональное     │                │            │жилого      │            │           │

│    │подъездах    │использование       │                │            │помещения   │            │           │

│    │             │тепловой энергии    │                │            │            │            │           │

├────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┤

│

II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме        │

│                                             Система отопления                                             │

├────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┤

│15. │Модернизация │1) Автоматическое   │Оборудование для│Энергосерви-│плата за    │Периодичес- │           │

│    │ИТП с        │регулирование       │автоматического │сная        │содержание и│кое         │           │

│    │установкой и │параметров в системе│регулирования   │организация │ремонт      │техническое │           │

│    │настройкой   │отопления;          │расхода,        │            │жилого      │обслуживание│           │

│    │аппаратуры   │2) Рациональное     │температуры и   │            │помещения   │оборудования│           │

│    │автоматичес- │использование       │давления воды в │            │            │, настройка │           │

│    │кого         │тепловой энергии;   │системе         │            │            │автоматики, │           │

│    │управления   │3) Экономия         │отопления, в том│            │            │ремонт      │           │

│    │параметрами  │потребления тепловой│числе насосы,   │            │            │            │           │

│    │воды в       │энергии в системе   │контроллеры,    │            │            │            │           │

│    │системе      │отопления           │регулирующие    │            │            │            │           │

│    │отопления в  │                    │клапаны с       │            │            │            │           │

│    │зависимости  │                    │приводом,       │            │            │            │           │

│    │от           │                    │датчики         │            │            │            │           │

│    │температуры  │                    │температуры воды│            │            │            │           │

│    │наружного    │                    │и температуры   │            │            │            │           │

│    │воздуха      │                    │наружного       │            │            │            │           │

│    │             │                    │воздуха и др.   │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│16. │Модернизация │1) Обеспечение      │Пластинчатый    │Энергосерви-│плата за    │Периодичес- │           │

│    │ИТП с        │качества воды в     │теплообменник   │сная        │содержание и│кое         │           │

│    │установкой   │системе отопления;  │отопления и     │организация │ремонт      │техническое │           │

│    │теплообменни-│2) Автоматическое   │оборудование для│            │жилого      │обслуживание│           │

│    │ка отопления │регулирование       │автоматического │            │помещения   │оборудования│           │

│    │и аппаратуры │параметров воды в   │регулирования   │            │            │, настройка │           │

│    │управления   │системе отопления;  │расхода,        │            │            │автоматики, │           │

│    │отоплением   │3) Продление срока  │температуры и   │            │            │ремонт      │           │

│    │             │службы оборудования │давления в      │            │            │            │           │

│    │             │и трубопроводов     │системе         │            │            │            │           │

│    │             │системы отопления;  │отопления, в том│            │            │            │           │

│    │             │4) Рациональное     │числе насосы,   │            │            │            │           │

│    │             │использование       │контроллеры,    │            │            │            │           │

│    │             │тепловой энергии;   │регулирующие    │            │            │            │           │

│    │             │5) Экономия         │клапаны с       │            │            │            │           │

│    │             │потребления тепловой│приводом,       │            │            │            │           │

│    │             │энергии в системе   │датчики         │            │            │            │           │

│    │             │отопления           │температуры воды│            │            │            │           │

│    │             │                    │и температуры   │            │            │            │           │

│    │             │                    │наружного       │            │            │            │           │

│    │             │                    │воздуха и др.   │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│17. │Модернизация │1) Увеличение срока │Современные     │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │трубопроводов│эксплуатации        │предизолирован- │организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │и арматуры   │трубопроводов;      │ные             │            │ремонт      │ремонт      │           │

│    │системы      │2) Снижение утечек  │трубопроводы,   │            │жилого      │            │           │

│    │отопления    │воды;               │арматура        │            │помещения   │            │           │

│    │             │3) Снижение числа   │                │            │            │            │           │

│    │             │аварий;             │                │            │            │            │           │

│    │             │4) Рациональное     │                │            │            │            │           │

│    │             │использование       │                │            │            │            │           │

│    │             │тепловой энергии;   │                │            │            │            │           │

│    │             │5) Экономия         │                │            │            │            │           │

│    │             │потребления тепловой│                │            │            │            │           │

│    │             │энергии в системе   │                │            │            │            │           │

│    │             │отопления           │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│18. │Установка    │1) Повышение        │Термостатические│Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │термостатиче-│температурного      │радиаторные     │организация │содержание и│кая         │           │

│    │ских вентилей│комфорта в          │вентили         │            │ремонт      │регулировка,│           │

│    │на радиаторах│помещениях;         │                │            │жилого      │ремонт      │           │

│    │             │2) Экономия тепловой│                │            │помещения   │            │           │

│    │             │энергии в системе   │                │            │            │            │           │

│    │             │отопления           │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│19. │Установка    │1) Поддержание      │Шаровые запорные│Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │запорных     │температурного      │радиаторные     │организация │содержание и│кая         │           │

│    │вентилей на  │режима в помещениях │вентили         │            │ремонт      │регулировка,│           │

│    │радиаторах   │(устранение         │                │            │жилого      │ремонт      │           │

│    │             │переторов);         │                │            │помещения   │            │           │

│    │             │2) Экономия тепловой│                │            │            │            │           │

│    │             │энергии в системе   │                │            │            │            │           │

│    │             │отопления;          │                │            │            │            │           │

│    │             │3) Упрочение        │                │            │            │            │           │

│    │             │эксплуатации        │                │            │            │            │           │

│    │             │радиаторов          │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│
 20. │Установка    │Экономия тепловой   │Тепловые насосы │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │тепловых     │энергии             │для системы     │организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │насосов для  │                    │отопления и     │            │ремонт      │настройка,  │           │

│    │системы      │                    │кондиционирова- │            │жилого      │ремонт      │           │

│    │отопления и  │                    │ния             │            │помещения   │            │           │

│    │кондициониро-│                    │                │            │            │            │           │

│    │вания        │                    │                │            │            │            │           │

├────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┤

│                                      Система горячего водоснабжения                                       │

├────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┤

│21. │Обеспечение  │1) Рациональное     │Циркуляционный  │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │рециркуляции │использование       │насос,          │организация │содержание и│кое         │           │

│    │воды в       │тепловой энергии и  │автоматика,     │            │ремонт      │техническое │           │

│    │системе ГВС  │воды;               │трубопроводы    │            │жилого      │обслуживание│           │

│    │             │2) Экономия         │                │            │помещения   │оборудования│           │

│    │             │потребления тепловой│                │            │            │, настройка │           │

│    │             │энергии и воды в    │                │            │            │автоматики, │           │

│    │             │системе ГВС         │                │            │            │ремонт      │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│22. │Модернизация │1) Автоматическое   │Оборудование для│Энергосерви-│плата за    │Периодичес- │           │

│    │ИТП с        │регулирование       │автоматического │сная        │содержание и│кое         │           │

│    │установкой и │параметров в системе│регулирования   │организация │ремонт      │техническое │           │

│    │настройкой   │ГВС                 │температуры в   │            │жилого      │обслуживание│           │

│    │аппаратуры   │2) Рациональное     │системе ГВС,    │            │помещения   │оборудования│           │

│    │автоматичес- │использование       │включая         │            │            │, настройка │           │

│    │кого         │тепловой энергии;   │контроллер,     │            │            │автоматики, │           │

│    │управления   │3) Экономия         │регулирующий    │            │            │ремонт      │           │

│    │параметрами  │потребления тепловой│клапан с        │            │            │            │           │

│    │воды в       │энергии и воды в    │приводом, датчик│            │            │            │           │

│    │системе ГВС  │системе ГВС         │температуры     │            │            │            │           │

│    │             │                    │горячей воды и  │            │            │            │           │

│    │             │                    │др.             │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│23. │Модернизация │1) Автоматическое   │Пластинчатый    │Энергосерви-│плата за    │Периодичес- │           │

│    │ИТП с заменой│регулирование       │теплообменник   │сная        │содержание и│кое         │           │

│    │теплообменни-│параметров в системе│ГВС и           │организация │ремонт      │техническое │           │

│    │ка ГВС и     │ГВС;                │оборудование для│            │жилого      │обслуживание│           │

│    │установкой   │2) Рациональное     │автоматического │            │помещения   │оборудования│           │

│    │аппаратуры   │использование       │регулирования   │            │            │, настройка │           │

│    │управления   │тепловой энергии;   │температуры в   │            │            │автоматики, │           │

│    │ГВС          │3) Экономия         │системе ГВС,    │            │            │ремонт      │           │

│    │             │потребления тепловой│включая         │            │            │            │           │

│    │             │энергии и воды в    │контроллер,     │            │            │            │           │

│    │             │системе ГВС;        │регулирующий    │            │            │            │           │

│    │             │4) Улучшение условий│клапан с        │            │            │            │           │

│    │             │эксплуатации и      │приводом, датчик│            │            │            │           │

│    │             │снижение аварийности│температуры     │            │            │            │           │

│    │             │                    │горячей воды и  │            │            │            │           │

│    │             │                    │др.             │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│24. │Модернизация │1) Увеличение срока │Современные     │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │трубопроводов│эксплуатации        │пластиковые     │организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │и арматуры   │трубопроводов;      │трубопроводы,   │            │ремонт      │ремонт      │           │

│    │системы ГВС  │2) Снижение утечек  │арматура        │            │жилого      │            │           │

│    │             │воды;               │                │            │помещения   │            │           │

│    │             │3) Снижение числа   │                │            │            │            │           │

│    │             │аварий;             │                │            │            │            │           │

│    │             │4) Рациональное     │                │            │            │            │           │

│    │             │использование       │                │            │            │            │           │

│    │             │тепловой энергии и  │                │            │            │            │           │

│    │             │воды;               │                │            │            │            │           │

│    │             │5) Экономия         │                │            │            │            │           │

│    │             │потребления тепловой│                │            │            │            │           │

│    │             │энергии и воды в    │                │            │            │            │           │

│    │             │системе ГВС         │                │            │            │            │           │

├────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┼───────────┤

│                                       Дверные и оконные конструкции                                       │

├────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┤

│30. │Установка    │1) Снижение потерь  │Теплоотражающая │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │теплоотражаю-│лучистой энергии    │пленка          │организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │щих пленок на│через окна;         │                │            │ремонт      │ремонт      │           │

│    │окна в       │2) Рациональное     │                │            │жилого      │            │           │

│    │подъездах    │использование       │                │            │помещения   │            │           │

│    │             │тепловой энергии    │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│31. │Установка    │1) Снижение потерь  │Низкоэмиссионные│Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │низкоэмиссио-│лучистой энергии    │стекла          │организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │нных стекол  │через окна;         │                │            │ремонт      │ремонт      │           │

│    │на окна в    │2) Рациональное     │                │            │жилого      │            │           │

│    │подъездах    │использование       │                │            │помещения   │            │           │

│    │             │тепловой энергии    │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│32. │Замена       │1) Снижение         │Современные     │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │оконных      │инфильтрации через  │пластиковые     │организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │блоков       │оконные блоки;      │стеклопакеты    │            │ремонт      │ремонт      │           │

│    │             │2) Рациональное     │                │            │жилого      │            │           │

│    │             │использование       │                │            │помещения   │            │           │

│    │             │тепловой энергии;   │                │            │            │            │           │

│    │             │3) Увеличение срока │                │            │            │            │           │

│    │             │службы окон         │                │            │            │            │           │

├────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┼───────────┤

│                                     Стеновые конструкции                                      │           │

├────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┼───────────┤

│33. │Утепление    │1) Уменьшение       │Тепло-, водо- и │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │потолка      │охлаждения или      │пароизоляционные│организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │подвала      │промерзания потолка │материалы и др. │            │ремонт      │ремонт      │           │

│    │             │технического        │                │            │жилого      │            │           │

│    │             │подвала;            │                │            │помещения   │            │           │

│    │             │2) Рациональное     │                │            │            │            │           │

│    │             │использование       │                │            │            │            │           │

│    │             │тепловой энергии;   │                │            │            │            │           │

│    │             │3) Увеличение срока │                │            │            │            │           │

│    │             │службы строительных │                │            │            │            │           │

│    │             │конструкций         │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│34. │Утепление    │1) Уменьшение       │Тепло-, водо- и │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │пола чердака │протечек, охлаждения│пароизоляционные│организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │             │или промерзания пола│материалы и др. │            │ремонт      │ремонт      │           │

│    │             │технического        │                │            │жилого      │            │           │

│    │             │чердака;            │                │            │помещения   │            │           │

│    │             │2) Рациональное     │                │            │            │            │           │

│    │             │использование       │                │            │            │            │           │

│    │             │тепловой энергии;   │                │            │            │            │           │

│    │             │3) Увеличение срока │                │            │            │            │           │

│    │             │службы строительных │                │            │            │            │           │

│    │             │конструкций         │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│35. │Утепление    │1) Уменьшение       │Технологии      │Управляющая │плата за    │Периодичес- │           │

│    │кровли       │протечек и          │утепления       │организация │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │             │промерзания         │плоских крыш "По│            │ремонт      │ремонт      │           │

│    │             │чердачных           │профнастилу" или│            │жилого      │            │           │

│    │             │конструкций;        │"Инверсная      │            │помещения   │            │           │

│    │             │2) Рациональное     │кровля"; Тепло-,│            │            │            │           │

│    │             │использование       │водо- и         │            │            │            │           │

│    │             │тепловой энергии;   │пароизоляционные│            │            │            │           │

│    │             │3) Увеличение срока │материалы и др. │            │            │            │           │

│    │             │службы чердачных    │                │            │            │            │           │

│    │             │конструкций         │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│36. │Заделка      │1) Уменьшение       │Технология      │Энергосерви-│плата за    │Периодичес- │           │

│    │межпанельных │сквозняков,         │"Теплый шов";   │сная        │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │и            │протечек,           │Герметик,       │организация │ремонт      │ремонт      │           │

│    │компенсацион-│промерзания,        │теплоизоляцион- │            │жилого      │            │           │

│    │ных швов     │продувания,         │ные прокладки,  │            │помещения   │            │           │

│    │             │образования грибков;│мастика и др.   │            │            │            │           │

│    │             │2) Рациональное     │                │            │            │            │           │

│    │             │использование       │                │            │            │            │           │

│    │             │тепловой энергии;   │                │            │            │            │           │

│    │             │3) Увеличение срока │                │            │            │            │           │

│    │             │службы стеновых     │                │            │            │            │           │

│    │             │конструкций         │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│37. │Гидрофобиза- │1) Уменьшение       │Гидрофобизаторы │Энергосерви-│плата за    │Периодичес- │           │

│    │ция стен     │намокания и         │на              │сная        │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │             │промерзания стен;   │кремнийорганиче-│организация │ремонт      │ремонт      │           │

│    │             │2) Рациональное     │ской или        │            │жилого      │            │           │

│    │             │использование       │акриловой основе│            │помещения   │            │           │

│    │             │тепловой энергии;   │                │            │            │            │           │

│    │             │3) Увеличение срока │                │            │            │            │           │

│    │             │службы стеновых     │                │            │            │            │           │

│    │             │конструкций         │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│38. │Утепление    │1) Уменьшение       │Технология      │Энергосерви-│плата за    │Периодичес- │           │

│    │наружных стен│промерзания стен;   │"Вентилируемый  │сная        │содержание и│кий осмотр, │           │

│    │             │2) Рациональное     │фасад";         │организация │ремонт      │ремонт      │           │

│    │             │использование       │Реечные         │            │жилого      │            │           │

│    │             │тепловой энергии;   │направляющие,   │            │помещения   │            │           │

│    │             │3) Увеличение срока │изоляционные    │            │            │            │           │

│    │             │службы стеновых     │материалы,      │            │            │            │           │

│    │             │конструкций         │защитный слой,  │            │            │            │           │

│    │             │                    │обшивка и др.   │            │            │            │           │

├────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┤

│    III. Перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования в многоквартирном доме     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                Система горячего и холодного водоснабжения                                 │

├────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┤

│39. │Ремонт       │1) Ликвидация утечек│Запчасти,       │Управляющая │плата по    │Периодичес- │           │

│    │унитазов или │воды;               │современные     │организация │отдельному  │кий осмотр, │           │

│    │замена на    │2) Рациональное     │экономичные     │            │договору    │ремонт      │           │

│    │экономичные  │использование воды; │модели          │            │            │            │           │

│    │модели       │3) Экономия         │                │            │            │            │           │

│    │             │потребления воды в  │                │            │            │            │           │

│    │             │системе ХВС         │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│40. │Ремонт       │1) Ликвидация утечек│Запчасти,       │Управляющая │плата по    │Периодичес- │           │

│    │смесителей и │воды;               │современные     │организация │отдельному  │кий осмотр, │           │

│    │душевых      │2) Рациональное     │экономичные     │            │договору    │ремонт      │           │

│    │головок или  │использование воды; │модели          │            │            │            │           │

│    │замена на    │3) Экономия         │                │            │            │            │           │

│    │экономичные  │потребления воды в  │                │            │            │            │           │

│    │модели       │системе ХВС         │                │            │            │            │           │

├────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┼───────────┤

│                                      Система вентиляции                                       │           │

├────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┼───────────┤

│42. │Ремонт или   │1) Ликвидация утечек│Воздушные       │Управляющая │плата по    │Периодичес- │           │

│    │установка    │тепла через систему │заслонки с      │организация │отдельному  │кий осмотр, │           │

│    │воздушных    │вентиляции;         │регулированием  │            │договору    │регулировка,│           │

│    │заслонок     │2) Рациональное     │проходного      │            │            │ремонт      │           │

│    │             │использование       │сечения         │            │            │            │           │

│    │             │тепловой энергии    │                │            │            │            │           │

├────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┼───────────┤

│                                 Дверные и оконные конструкции                                 │           │

├────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┼───────────┤

│43. │Установка    │1) Снижение потерь  │Теплоотражающая │Управляющая │плата по    │Периодичес- │           │

│    │теплоотражаю-│лучистой энергии    │пленка          │организация │отдельному  │кий осмотр, │           │

│    │щих пленок на│через окна;         │                │            │договору    │ремонт      │           │

│    │окна         │2) Рациональное     │                │            │            │            │           │

│    │             │использование       │                │            │            │            │           │

│    │             │тепловой энергии    │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│44. │Установка    │1) Снижение потерь  │Низкоэмиссионные│Управляющая │плата по    │Периодичес- │           │

│    │низкоэмиссио-│лучистой энергии    │стекла          │организация │отдельному  │кий осмотр, │           │

│    │нных стекол  │через окна;         │                │            │договору    │ремонт      │           │

│    │на окна      │2) Рациональное     │                │            │            │            │           │

│    │             │использование       │                │            │            │            │           │

│    │             │тепловой энергии    │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│45. │Заделка и    │1) Снижение         │Прокладки,      │Управляющая │плата по    │Периодичес- │           │

│    │уплотнение   │инфильтрации через  │полиуретановая  │организация │отдельному  │кий осмотр, │           │

│    │оконных      │оконные блоки;      │пена и др.      │            │договору    │ремонт      │           │

│    │блоков       │2) Рациональное     │                │            │            │            │           │

│    │             │использование       │                │            │            │            │           │

│    │             │тепловой энергии    │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│46. │Замена       │1) Снижение         │Современные     │Управляющая │плата по    │Периодичес- │           │

│    │оконных и    │инфильтрации через  │пластиковые     │организация │отдельному  │кий осмотр, │           │

│    │балконных    │оконные и балконные │стеклопакеты    │            │договору    │ремонт      │           │

│    │блоков       │блоки;              │                │            │            │            │           │

│    │             │2) Рациональное     │                │            │            │            │           │

│    │             │использование       │                │            │            │            │           │

│    │             │тепловой энергии;   │                │            │            │            │           │

│    │             │3) Увеличение срока │                │            │            │            │           │

│    │             │службы окон и       │                │            │            │            │           │

│    │             │балконных дверей    │                │            │            │            │           │

├────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│47. │Остекление   │1) Снижение         │Современные     │Управляющая │плата по    │Периодичес- │           │

│    │балконов и   │инфильтрации через  │пластиковые и   │организация │отдельному  │кий осмотр, │           │

│    │лоджий       │оконные и балконные │алюминиевые     │            │договору    │очистка,    │           │

│    │             │блоки;              │конструкции     │            │            │ремонт      │           │

│    │             │2) Повышение        │                │            │            │            │           │

│    │             │термического        │                │            │            │            │           │

│    │             │сопротивления       │                │            │            │            │           │

│    │             │оконных конструкций;│                │            │            │            │           │

│    │             │3) Увеличение срока │                │            │            │            │           │

│    │             │службы окон и       │                │            │            │            │           │

│    │             │балконных дверей    │                │            │            │            │           │

└────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

Примечания:

1. В текте применены следующие  сокращения:

ИТП - индивидуальный тепловой пункт,

ГВС - горячее водоснабжение.